## Pågående ärenden
Pågående ärenden i Cosmic
Datum | Modul | Beskrivning av ärende | Alternativt arbetssätt | Kommentar | Rapporterat i version | Åtgärdas i version | Ärendenummer
2024-05-14 | Vårddokumentation | Om man har dokumenterat på sökordet Skelettåldersbestämning och valt det fasta valet Annat kan man inte öppna den nya tillväxtkurvan (Via menyvalet Öppna tillväxtkurva). | Använd den befintliga tillväxtkurvan i journalträdet, mapp Tillväxtkurva. | Felanmält till Cambio | 3.9.6
2024-05-10 | Vårddokumentation | Om man försöker ändra i en sparad journalanteckning innehållande tillväxtdata och klickar på Spara eller Signera, kan det i vissa fall komma ett "Error"-meddelande. | Cambio rekommenderar att scrolla igenom skrivmallen eller skapa ny anteckning. Följande alternativa arbetssätt finns att välja mellan: 1. Öppna den sparade anteckningen. Scrolla sedan igenom hela skrivmallen i inmatningsytan (mittpanelen), ner till sista sökordet. Därefter kan man redigera i anteckningen och sedan spara eller signera. 2. Skapa ny anteckning med den information som behöver kompletteras, använd samma vårdkontakt och händelsedatum. 3. Skriv en ny anteckning med samma vårdkontakt och händelsedatum. Makulera därefter den befintliga anteckningen. 4. I befintlig anteckning radera all tillväxtdata och spara. Mata sedan in datan på nytt. | Felanmält till Cambio | 3.9.6 |  | SWE-57918
2024-05-10 | Vårddokumentation | Enstaka sökord med enhet år, veckor eller dag/dagar presenteras med engelsk förkortning. |  | Felanmält till Cambio | 3.9.6 | Rättas 3.11 | SWE-55021
2024-04-16 | Läkemedel | Funktionen Byt styrka baseras på ett läkemedels 7-ställiga ATC-kod. Det kan därför visas läkemedel som inte har samma verksamma substans, indikation och förmånsstatus och som därmed inte är utbytbara enligt Läkemedelsverket. | Säkerställ att valt läkemedel i urvalet verkligen motsvarar ett utbytbart alternativ. | Felanmält till Cambio. | 3.9.6 |  | SWE-57688
2024-02-06 | Anslutningsöversikt | Kolumnerna för "Start uppehåll" och "Anledning" i Anslutningsöversikten uppdateras inte per automatik om patienten skrivs in på sjukhus. |  | Rättning pågår | 3.9.6 | Rättas i 3.10.0 | SWE-55939
2023-12-07 | Beställning och svar | Om fönstret Svar provbunden fliken Klinisk kemi är lång så en skrollist visas och man filtrerar bort analyser, så kan risk finnas att provsvar inte hamnar på korrekt rad intill respektive analys. | Var uppmärksam om filterfunktionen används i lablistan. Skrolla labblistan upp och ner så visas värdena på korrekt rad. | Rättning pågår | 3.8.6 | Rättas i 3.11.0 | SWE-55473
2023-12-07 | Läkemedel | Vid makulering av en framtida dosändring sätter systemet ett felaktigt slutdatum på läkemedlets tidigare ordinationer. Slutdatum sätts till det datum som angetts när den nya ordinationen skapades. Detta leder till det blir fler utdelningar på samma utdelningstillfälle. | Det är mycket viktigt att man kontrollerar att behandlingen ser korrekt ut efter makulering av ordination där det finns en tidigare ordination. Om felet uppstår (dvs det finns flera doser på samma utdelningstillfälle) är rekomendationen att ordinationen sätts ut och en ny behandling startas. | Felanmält till Cambio | 3.8.3 | Rättas 3.11.0 | SWE-56107
2023-12-02 | Nova Board | Idag sorteras personal i Boarden på Förnamn, som också visas som första namn. Efter uppgraderingen till 3.9.6 kommer sorteringsordning fortsatt ske på Förnamn, fast Efternamnet visas som första namn. | Man får fortsatt titta på Förnamnet för att få rätt tänk i sorteringen, fast det inte ligger som första namn. | Felanmält till Cambio | 3.9 |  | SWE-55586
2023-12-01 | In- och utskrivning | Om man registrerar patientklass direkt i samband med inskrivning av patient sätts datum och tid för planerad utskrivning till samma datum och tid som inskrivningen. | Efter registrering av nytt vårdtillfälle, växla till ett vårdtillfälle på en annan patient innan man öppnar ekonomifliken och registrerar patientavgift. | Felanmält till Cambio | 3.9.6 |  | SWE-56352
2023-11-29 | Patientkortet | För patienter med dubbelnamn (ex. Anna Karin / Anna-Karin), som inte registrerat tilltalsnamn i Cosmic eller på Skatteverket, faller det andra namnet bort i Patientlisten (visar endast Anna). | Gå in i patientkortet. Markera båda namnen som ska vara tilltalsnamn. Högerklicka och "sätt som tilltalsnamn". Uppmana patienten att registrera tilltalsnamn gratis på Skatteverkets hemsida. | Felanmält till Cambio | 3.9 |  | SWE-54311
2023-11-01 | Diktatlista/Ny anteckning HTML | Används funktionen Behåll fönster vid arbete i diktatlistan uppkommer problem med vårdkontakten vid byte av diktat i vårdkontaktsväljaren vid Ny anteckning. | Stäng alltid fönstret Ny anteckning vid byte av diktat. | Felanmält till Cambio | 3.8.3 | Rättas 3.11.0 | SWE-56019
2023-11-01 | Ny anteckning HTML | Om användare har funktionen Använd kontaktens startdatum i anteckning så visas inte vårdkontaktens startdatum vid Ny anteckning utan realtid visas. När anteckningen sparas blir det vårdkontaktens startdatum. |  | Felanmält till Cambio | 3.8.3 | Rättas 3.11.0 | SWE-56023
2023-11-01 | Ny anteckning HTML | När man dokumenterar på sökordet Diagnos/Åtgärd så visas inte hela skrivytan och man måste aktivt skrolla för att se tillagda koder. |  | Felanmält till Cambio | 3.8.3 | Rättas 3.10.0 | SWE-54083
2023-11-01 | Ny anteckning HTML | Fraser fungerar inte i fältet Beskrivning på sökordet Diagnos/Åtgärd. |  | Felanmält till Cambio | 3.8.3 |  | SWE-53051
2023-10-30 | Ny anteckning HTML | Vid registrering av åtgärdskoder (KVÅ) följer inte tiden med automatiskt i HTML. | För att registrera tid för åtgärd - klicka på klockan, välj tid och tryck sedan Enter. | Felanmält till Cambio | 3.8.3 | Rättas 3.10.0 | SWE-51742
2023-10-18 | Beställning och svar/Common Order Entry | Det är olika beteende avseende tilldelning av RID/etiketter för analyser tillhörande samma undersökning (Mikrobiologi) i Beställning jmf. Beställning provbunden (I Beställning provbunden tilldelas 1 RID och en etikett för alla analyser som tillhör/är kopplade till samma undersökning, medans det i Beställning blir ett RID/en etikett för varje analys, tillhörande samma undersökning, ex. 4 analyser tillhörande samma undersökning genererar 4 olika RID/etiketter i Beställning). Det är en bugg som gör att remisserna delas upp mer än de ska i Beställning. | Använd Beställning provbunden just vad det gäller remiss till Mikrobiologen för analyser tillhörande samma undersökning (ex. Blodsmitta specifik). | Felanmält till Cambio | 3.8.3 | Rättas 3.10.0 | SWE-55814
2023-10-18 | Läkemedel | Vid iordningställande av läkemedel kommer ett felmeddelande (codeBadRequest) på ordinationer med dosering eo, eovb eller vb där man har bockat i att iordningsställandet ska dubbelsigneras. | Om man ändrar ordinationen och bockar ur rutan om att iordningställandet ska dubbelsigneras så kan man iordningställa läkemedlet.. Ett annat sätt att komma ifrån felmeddelandet är att lägga till ny utdelning i utdelningsvyn innan man går vidare och iordningställer läkemedlet. | Felanmält till Cambio | 3.8.3 |  | SWE-55149
2023-10-03 | Remiss | Utskrift av remissbekräftelse visas inte i remisshistorik eller i avsedda kolumner i Inkommande remisser. Gäller endast remissbekräftelser som skrivs ut i samband med att remiss accepteras och patient sätts upp på väntelista. |  | Felanmält till Cambio | 3.8.3 |  | SWE-55694
2023-09-07 | Link | Två namn försvinner från "Aktörer" om man endast tar bort det ena. Det märks inte direkt utan efter att man uppdaterat Ärendeöversikten. | Man måste lägga till personen som ska vara kvar på nytt efter man tagit bort den ena och uppdaterat Ärendeöversikten. | Felanmält till Cambio | R8.2.07 |  | SWE-47056
2023-06-05 | Tidbok | I tidbokens tidboksgrupp syns inte alla medlemmar i trots att de är i tjänst (aktiva). Försöker man lägga till vårdpersonal i gruppen så finns inte alltid vårdpersonalen att välja trots att den finns valbar som resurs i tidboken. |  | Felanmält till Cambio | 3.8.3 | Rättas 3.10.0 | SWE-54712
2023-06-03 | Inloggning | Cosmic kraschar när man drar siths-kortet under inloggning. | Starta Cosmic på nytt. | Felanmält till Cambio | 3.8.0 | 3.10 | SWE-54543
2023-06-03 | Läkemedel | Efter uppgradering till 3.8.3 är det inte längre möjligt att makulera hela paket vid ordination av "ej tidsatta" paket. | För att makulera ett paket, måste varje enskild ordination makuleras var för sig. Detta görs genom att klicka på den gröna pilen till höger så att samtliga ordinationer öppnas. Högerklicka därefter på en ordination i taget och välj Makulera ordination. | Felanmält till Cambio | 3.8.0 | Rättas 3.10.0 | SWE-54594
2023-06-03 | Resursplanering | Vid bokning av gruppbesök går det inte att välja avtal. Man fyller i information i bokningsunderlaget, klickar på Spara/Boka. Alla gruppmedlemmar har Kund, kan dock inte välja något Avtal då dessa listor är tomma. | Klicka på Avbryt. Svara Ja på frågan om man vill boka ändå. Bokning visas nu i tidboken. Högerklicka på bokningen och välj Öppna snabbokningsunderlag. Klicka på knappen Gruppmedlemmar. Nu kan man välja avtal. | Felanmält till Cambio | 3.8.3 | Rättas 3.11.0 | SWE-54013
2023-06-03 | Uppmärksamhetssignalen | Avslutade och makulerade registreringar i Uppmärksamhetssignalen av typen 'Annat' visas med engelsk standardiserad rubrik. Visas även på engelska i Journalen som e-tjänst och NPÖ. |  | Felanmält till Cambio | 3.8.3 | Rättas 3.10.0 | SWE-54465
2023-05-29 | Läkemedel | Vid återstart av en pausad läkemedelsbehandling visas inte första utdelningstillfället om man anger klockslaget för återstarten vid samma klockslag som den planerade utdelningen. | Sätt alltid tiden för återstarten några minuter innan planerad första dos. | Felanmält till Cambio | R8.3.05 | Rättas 3.10.0 | SWE-36047
2023-05-03 | Patientkortet | Födelsetid kan inte registreras manuellt i patientkortet för nyfödda, fältet är gråmarkerat efter införandet av PU-tjänsten den 2/5. |  | Felanmält till Cambio | R8.3.05 SP9 | 3.10 | SWE-54298
2023-03-17 | Nova Tablet/Physician | När man i Nova tar över en annan användares sparade anteckning kvarstår föregående användares titel på anteckningen. Felaktig titel presenteras i både Nova och Cosmic. | Överta inte någon annans anteckning via Nova. Utför övertagandet i Cosmic. | Felanmält till Cambio | R8.3.05 SP9 |  | SWE-53744
2023-02-19 | Journaltabell och Nova Tablet/Physician | Journaltabell: Person A skapar en kolumn med värden i Cosmic journaltabell > Person B kompletterar med värden i den kolumn person A skapat > I Nova presenteras person A som utförare av det värde person B noterade. Presentationen i Cosmic är korrekt. | Undvik att notera i en kolumn som är skapad av någon annan. | Felanmält till Cambio | R8.3.05 SP9 |  | SWE-53375
2023-02-13 | Rapportblad | Om man går via Menyvalet Rapportblad visas endast sängnummer, inte rum eller korridorsnummer. | Gå via Journal och i journalträdet välj Rapportblad. | Felanmält till Cambio | R8.3.05 SP5 |  | SWE-53269
2022-11-28 | Journal | Vid användandet av tabb mellan sökord i mallstrukturen vid dokumentation så fastnar eller hakar sig markören och hoppar inte över till nästa sökord i skrivmallen. När man använder muspekaren så aktiveras hela fönstret och vid nästa tabb så förflyttas man till nästa fönster istället för till nästa sökord. | Markera ett annat sökord med muspekaren för att få tillbaka tabbfunktionen. Dock fungerar inte detta alltid. | Felanmält till Cambio | R8.3.05 SP5 |  | SWE-52492
2022-11-28 | Vårdkontaktväljaren | Dubbla vårdkontakter. Vid skapande av Ny vårdkontakt via journal, läkemedelsmodulen eller vid skapa nytt diktat så kan det ibland skapas dubbla vårdkontakter. Det finns vissa beroende på om man har tabbat och/eller använt kortkommando. | Använd muspekaren/musklick vid Ny vårdkontakt för att undvika att få dubbla dialogrutor. Använd ej Piltangent, Tabb eller Enter Vid behov får en av vårdkontakterna makuleras, alternativt Avbryt den ena dialogrutan. | Felanmält till Cambio | R8.3.05 SP5 | Rättas 3.8 | SWE-52438
2022-11-21 | Min översikt | I rutan Ovidimerat i Min översikt står att användaren har mer än 3000 beställningar. Det stämmer inte. Korrekt antal visas i fönstret Osignerat/Ovidimerat. Gäller endast vissa användare. | Arbeta via fönstret Osignerat/Ovidimerat där korrekt antal ska visas. | Felanmält till Cambio | R8.3.05 SP5 |  | SWE-52338
2022-07-22 | Blanketter | Seghet och fördröjning av text i blanketter. |  | Felanmält till Cambio | R8.3.03 |  | SWE-51078
2022-04-28 | Enhetsöversikten | Går inte att återöppna en avslutad kontakt om det redan finns en pågående kontakt i Enhetsöversikten. Knappen Återöppna är grå. | Gå till Meny - Besökslista. Välj ev nytt datum för Datum fr.om. och Datum t.o.m. Välj enbart status Utförd, klicka på Uppdatera. Sök fram aktuell patient, högerklicka på raden i kolumn för Status, välj Pågående. Kontakten ska nu åter igen visas på Enhetsöversikten och fliken pågående kontakter. | Felanmält till Cambio | R8.3.03 |  | SWE-50260
2022-03-24 | Läkemedel | Vid favoritmarkering av läkemedelsmallar är det en fördröjning med markeringen av stjärnan. Användaren uppfattar då inte att att mallen markerats och lagts till i favoriter och klickar därför ytterligare en gång och vid detta klick avmarkeras mallen. | Klicka endast en gång på mallen för att den ska läggas till i Favoriter. | Felanmält till Cambio | R8.3.01, R8.3.03 |  | SWE-49581
2020-04-21 | Läkemedel | Avslutningstiden av en ordination blir ej det datum man valt i vissa ordinationer, ex dosering 1 ggr/år giltighetstid 130 veckor. Behandlingan avslutas efter 104 veckor efter sista utdelningen. |  | Felanmält till Cambio | R8.1.1 |  | SWE-32915
2020-03-12 | Läkemedel | Vid utsättning av läkemedelsbehandlling med recept måste varje enskilt recept makuleras. |  | Felanmält till Cambio | R8.2.03 |  | SWE-39319
2019-11-05 | Läkemedel | I dosflikens jämförelsevy förekommer det ibland att dosering på ett preparat saknas. Istället för dosering visas ett bindestreck (-) i jämförelsevyns vänstra spalt (Dos). | Gå till Pascal för att se korrekt doseringstext i dessa fall. | Felanmält till Cambio Felsökning hos eHälsomyndigheten pågår | R8.1.1 | Rättas i samband med anslutning till NLL FHIR tjänster | SWE-36279, SWE-34779
2019-07-25 | Utskrift via Crystal Report | Man blir inte automatiskt utloggad från Cosmic om man drar ur e-tjänstekortet när förhandsgranskning av kallelse och/eller bilaga är öppen. | Tänk på att stänga förhandsgranskning av kallelse och/eller bilaga innan du lämnar datorn. | Felanmält till Cambio | R8.1.1 |  | SWE-36277, SWE-47130, SWE-51332
2018-05-21 | Journal | Ikon för asterisk på diagnoskod försvinner vid förhandsgranskning och vid byte av sökord. |  | Felanmält till Cambio | R8.1.1, R8.2.02 |  | SWE-29153
2017-12-19 | Min översikt | I "Min översikt", i fältet ovidimerat står det ”Ovidimerat (Okänt) och under det står "Mer än -1 anteckningar" men när användaren kontrollerar i inkorgen osignerat och ovidimerat så finns det ovidimerade svar att signera. | Gå via inkorg Osignerat och Ovidimerat för att signera och vidimera. Om man går från Min översikt till inkorgen osign/ovidimerat så visas inget att vidimera, om man klickar på "Ta bort filter" så finns det ovidimerade svar som ska signeras. | Felanmält till Cambio | R8.2.04 |  | SWE-44114, SWE-44188
2016-01-29 | Remiss | Migrerad inkommande remiss med status 4 går inte att avsluta. | Kontakta IT Vårdsystemsupport så finns ett skript som vi kan köra som avhjälper detta. | Information | R8.0.06 |  | SWE-14257

## Åtgärdade ärenden
Åtgärdade ärenden i Cosmic
Datum | Modul | Beskrivning av ärende | Alternativt arbetssätt | Kommentar | Rapporterat i version | Åtgärdat i version | Ärendenummer
2015-05-22 | Remiss | Behov av att kunna ange tidigare datum vid avslut av remiss, nu blir det realtid. |  | Ändras i R8.1. |  | Rättat R8.2 | SWE-11228
2015-09-20 | Patientöversikten | Fel urval av enheter kan visas vid byte av enhet. | Logga ur och logga in på rätt enhet igen. | Felanmält till Cambio |  | Rättat R8.0.09 | SWE-13150
2015-09-21 | Hämta-lista | Fliken Min lista blir tom. |  | Om man har Messenger uppe och går till Hämta-listan och väljer Min lista så töms denna på pat. Gå ur Messenger innan för att undvika att listan töms. OBS!!! Felet inträffar även om man inte har Messenger igång. |  | Anmält och arbete pågår. En rättning innebär inte att de saknade namnen kommer tillbaka, utan får manuellt läggas in igen
2015-09-21 | Journal | Ska signera anteckning, får upp förfrågan från tidigare patient om att skicka blankett till Försäkringskassan. Detta händer efter att användaren tidigare, samma dag, har skrivit ett läkarintyg på en annan patient och återkommer vid signering av alla efterföljande anteckningar resten av dagen. |  | Felanmält till Cambio |  | Rättat R8.0.09
2015-09-21 | Utskrift av Privat vårdbegäran | Saknar patientidentitet vid utskrift av privat vårdbegäran. |  | Felanmält till Cambio |  | Rättat R8.0.09
2015-09-21 | Messenger | Patientförväxling i Messenger. Läkare besvarar ett ärende i Messenger och när svaret tas emot av sjuksköterska så är en annan patient förvald i meddelandet. |  | Felanmält till Cambio |  | Rättat R8.0.09
2015-09-21 | Patientlisten | I Cosmic visas patienten som utvandrad (i vårdmottagarlisten) men patienten är åter folkbokförd i Sverige. |  | Felanmält till Cambio |  | Rättat R8.0.09 | SWE-16934
2015-09-21 | Kassan | Systemfel vid registrering av den första patienten i kassan |  | Felanmält till Cambio |  | Rättat R8.0.09 | SWE-14293
2015-09-21 | Tidboken | När man skriver in en notering i tidboken får man felmeddelande om "ScheduledOffer hittades inte". Felmeddelandet kommer också när man söker framåt i tiden, 1 dag och 7 dagar. | Tryck OK så läggs ändå noteringen in. | Felanmält till Cambio |  | Rättat R8.0.09 | SWE-14181
2015-09-21 | Resursplanering | Kan inte välja remiss i bokningsunderlag. Det bildas ett fetmarkerat streck under remiss. Felmeddelande "Allvarligt fel" uppträder och man blir utslängd. |  | Felanmält till Cambio |  | Rättat R8.0.09 | SWE-13246
2015-09-22 | Akutliggare | Inaktiva knappar i akutliggaren |  | Felanmält till Cambio |  | Felet uppstår inte längre | SWE-14424
2015-09-22 | Kassan | Får systemfel vid dagens första inloggning i Cosmic och kassan. | Stäng Cosmic genom via Aktivitetshanteraren (Ctrl+Alt+Delete). Logga in på nytt. | Felanmält till Cambio |  | Rensning av profil har hjälpt | SWE-15755
2015-09-22 | Beställning och svar | Går ej söka på svarsmottagare Ingen, Alla patienter, i Inkorg svar. Felmeddelande dyker upp. | Gäller hittills en användare. | Felanmält till Cambio
2015-09-22 | Kassan | Registrering av pat i grupp. Efter reg av en pat i gruppen drar kolumnerna ihop sig. Svårt att se vad det står. |  | Felanmält till Cambio |  | Rättat R8.1 | SWE-12429
2015-09-23 | Blankett | Vissa fält är låsta på blankett och går inte att skriva på. Ofta i samband med kryssrutor. Om man t.ex. har bockat i Ja på en kryssruta så ska markören automatiskt flyttas till nästa ruta som tillhör tidigare kryssruta. |  | Ring till IT vårdsystemsupport på tfn 0480-84038 val 2 och anmäl vilken blankett det gäller. Felanmält och vi inväntar rättning. I nuläget oklart när denna rättning kommer. |  |  | SWE-12566
2015-09-23 | Remiss | Kan inte avsluta en migrerad remiss när kompletterande svar är makulerat. | Kontakta IT Vårdsystemsupport så finns ett skript som vi kan köra som avhjälper detta. Denna Workaround tills Cambios utredning och felsökning är klar. | Felanmält till Cambio |  | Vi har erhållit ett script som avhjälpt detta
2015-09-23 | Messenger | Sporadiskt problem att öppna en del messengermeddelanden. Felmeddelande visas: Error, Get Email Messages By Message ID. | Efter att man sensat meddelanden i inkorgen så har felet inte uppstått igen. | Felanmält till Cambio |  |  | SWE-15207
2015-09-23 | Tidboken | Går inte att spärra flera tider på en gång. | Spärra en tid åt gången. | Felanmält till Cambio |  | Rättat R8.1 | SWE-8216
2015-09-24 | Osignerat/Ovidimerat | En del vårdpersonal får upp felmeddelande när de skall vidimera sina egna remissvar. Meddelandet säger att de inte är rätt svarsmottagare. | Välj ditt namn som svarsmottagare på nytt och spara. Därefter kan ni vidimera svaret. | Felanmält till Cambio |  | Rättat R8.0.08 | SWE-13691
2015-09-24 | Kassan | Vårdtjänst i kassan försvinner på bokad patient. |  | Felanmält till Cambio |  | Rättat R8.1 | SWE-11413
2015-09-25 | Inskrivningsöversikt | Systemkrasch i inskrivningsöversikt vid uppdatering. Gäller endast skötare som har DATA-behörighet på enhetsnivå inom Vuxenpsykiatrin. | Beställ högre behörighet om de måste kunna komma åt inskrivningsöversikten. | Felanmält till Cambio |  | Rättat R8.0.08
2015-09-25 | Utskrift av Enhetsöversikt | Det går inte att skriva ut från Enhetsöversikten. | Plocka ut BO-rapport "Kontakt utan journalanteckning" varje dag, på gårdagens datum. Vid frågor kring utdatarapporten kontaktas utdatatteamet@ltkalmar.se | Felanmält till Cambio |  | Rättat R8.0.08 | SWE-15452
2015-09-25 | Beställning och svar | Går inte att välja Hantera remiss från Beställningsstatus "Gå till beställning". | Välj att hantera remiss via Inkommande eller Utgående remiss. | Felanmält till Cambio |  | Rättat R8.0.08 | SWE-15748
2015-09-29 | Journal | Segt vid sökning på diagnos/diagnostext | Sökningsfunktion är borttagen. Skriv in diagnos och klicka på Sök. | Felanmält till Cambio |  | Åtgärdat R8.0.08 | SWE-12297
2015-09-29 | Cosmic | Cosmic börjar få slut på minne. Felmeddelande uppträder på olika ställen i Cosmic, dock inte när man jobbar med blanketter | Undvik att göra egen genväg på skrivbordet till Cosmic då detta kan orsaka minnesslut. Logga in via Startmenyn - LKLprogram-gemensamt-Cosmic Produktion. | Kontakta IT Vårdsystemsupport om ni får meddelande om att Cosmic får slut på minne. |  | Åtgärdat | SWE-12700
2015-10-02 | Blankett | Rättstavningsfunktion F7 fungerar inte i blanketter. |  | Felanmält till Cambio |  | Rättat R8.1.1.12
2015-10-05 | Digital diktering | Diktat försvinner inte från diktatlistan trots att diktat är skrivet. | Högerklicka på diktat i diktatlistan och välj ta bort. | Felanmält till Cambio |  |  | SWE-16316
2015-10-12 | Remiss | Får felmeddelande på en patient när man väljer Skicka remiss. |  | Felanmält till Cambio |  | Rättat 2016-07-07
2015-10-13 | Kassan | Vissa enheter får fel vårdtjänst i kassan. | Kontrollera så ni kassaregistrerar på inbokad vårdtjänst. Är det fel vårdtjänst, ändra till rätt och kassaregistrera. | Felanmält till Cambio |  | Rättat R8.0.07 | SWE-15454
2015-10-21 | Remiss | Kolumner i inkommande remisser blir inte sorterbara när den innehåller mer än 100 remisser. | Filtrera på t ex endast ett remisstatus och enbart en mottagande enhet. | Ändringsbegäran finns hos Cambio. |  |  | SWE-8662
2015-10-22 | Remiss | Kan inte acceptera remiss. Kan inte starta nytt vårdåtagande om det redan finns ett pågående. | För de som har flera Medicinskt ansvariga enheter i sitt urval kan välja vårdåtagande på annan klinik eller klassificering och sedan ändra tillbaka till rätt medicinskt ansvarig enhet i Vårdprocessöversikten. | Felanmält till Cambio |  | Rättat R8.08 | SWE-15474
2015-11-09 | Kassan | Det visas ibland ej rätt patientavgifter i kassan. |  | Felanmält till Cambio |  | Åtgärdat
2015-11-18 | Blankett | Utslängd från Cosmic när intyget Vårdbidrag ska öppnas. | Ring till IT Vårdsystemsupporten på tfn 0480-84038 val 2 så kan vi skriva ut intyget så ni får det. | Felanmält till Cambio |  | Åtgärdat
2015-12-02 | Flera moduler | Cosmic krachar och användaren får felmeddelande och kastas ur Cosmic. |  | Ring direkt till IT Vårdsystemsupporten på tfn 0480-84038 val 2 och anmäl ärendet. Det behöver tas loggar mm för att felsökning ska kunna ske av Cambio. |  | Krasch journaltabell: Rättat i version R8.0.06, 21 januari. Krasch PAD, vid klar för signering: Rättat. Krasch tidbok: Åtgärdat. Krasch i kassan: Åtgärdat.
2015-12-07 | Cosmic | Cosmic börjar få slut på minne. Felmeddelande uppträder när man jobbar med blanketter. |  | Felanmält till Cambio |  | Åtgärdat
2016-01-22 | Remiss | Extern remiss har status 0 trots att den är signerad och är utskriven. En bug gör att har man som sekreterare behörighet att skicka remiss osignerad så ses remissen som osignerad i historiken. | Remissen måste skrivas ut efter signering av person med annan behörighet än att få skicka remissen osignerad. | Felanmält till Cambio |  | Åtgärdat
2016-01-22 | Kallelser | Går inte att skriva ut flera kallelser samtidigt på patienter som är seriebokade. | Skriv ut kallelser på en patient i taget. | Felanmält till Cambio |  | Rättat R8.0.05
2016-01-22 | Kallelser | Går inte att skriva ut alla kallelser på gruppbesök. | Skriv ut kallelser på en patient i taget. | Felanmält till Cambio |  | Åtgärdat
2016-01-22 | Läkemedel | Går inte att substituera i receptvyn. | 1. Högerklicka på preparatet och välj Ändra (då öppnas vyn Ändra ordination) 2. Välj substitution. 3. Gör din substitution och signera. 4. Du kommer då åter till receptvyn och kan skriva recept på det önskade preparatet. 5 Historik blir densamma som när du väljer Susstituera i receptvyn | Felanmält till Cambio |  | Rättat R8.0 07
2016-01-22 | Vårdadministration | Vid DRG-gruppering ger vissa gruppringar vikt 0. |  | Felanmält till Cambio |  | Åtgärdat
2016-01-22 | Bokningsunderlag | Kopiera text till bl a bokningsunderlag, remissvar eller remisser fungerar inte och tvärtom. |  | Felanmält till Cambio |  | Åtgärdat
2016-02-01 | Journal | Söktextrutan minimeras vid sökning på diagnos/åtgärd. | Markera i sökrutan och gör ny sökning så förstoras söktextrutan. | Felanmält till Cambio |  | Åtgärdat 2016-01-21
2016-02-03 | Kallelser | Det är för närvarande problem för vissa användare att skicka e-kallelse i Cosmic. | Manuella rutiner får tillämpas genom att man skriver ut kallelsen och skickar den. | Felanmält till Cambio |  | Åtgärdat
2016-02-04 | Osignerat/Ovidimerat | I osignerat/ovidimerat finns makulerade och avregistrerade remisser som är från 2007 och framåt. | Låt dessa ligga kvar. Skript som skall ta bort dessa är beställt. Vi inväntar leverens av skript från Cambio. | Felanmält till Cambio |  | Åtgärdat
2016-02-08 | Remiss | I Inkommande remisser visas remisstatus 4 och 5 (besvarade och avslutade remisser) som remisstatus 2. | Anledning till att remisser ligger i status 3 som innan låg i status 4 är att Cambio har ändrat logiken när remisser slår om till status 4. Denna ändring gjordes för att man såg en risk med att sparade svar ingick i den stora gruppen status 4. I rättningen valde Cambio att undanta: sparade svar, papperssvar som ej skrivits ut, svar som är lagda som Klar för signering. Alla remisser med svar som inte skickats kommer alltså ligga kvar i status 3. | Information - Inget känt fel
2016-02-08 | Remiss | Seghet vid sökning på inkommande remisser när man går från enhetsöversikten. |  | Felanmält till Cambio |  | Rättat R8.1 | SWE-13389
2016-02-09 | Kalenderfunktionen | Det går inte att klicka på datum i kalenderfunktionen. | I denna release krävs det att man dubbelklickar på datumen för att välja datum i kalendrar. Precis som tidigare är det möjligt att välja datum genom att trycka Enter. | Information - Inget känt fel
2016-02-22 | Inskrivningsöversikt | Vid "byt plats" uppträder meddelande att Kontakten har ändrats, uppdatera fönster för att fortsätta. | Uppdatera inskrivningsöversikten och försök igen. |  |  | Rättat R8.1 | SWE-14625
2016-03-03 | Messenger | Dubbla meddelande fiktiv brevlåda i Messenger. Ärenden som skickas mellan fiktiva Messenger-brevlådor lägger sig dubbelt. | Efter att man uppdaterar blir det endast ett meddelande. | Felanmält till Cambio |  | Rättat R8.1 | SWE-14761
2016-03-30 | Journal | När man skriver i vårdplan/journalmall blir textfältet inaktivt (vitt) så att man måste flytta muspekaren för att det ska aktiveras. |  | Felanmält till Cambio |  | Åtgärdat
2016-04-20 | Journal | Ett fåtal användar har anmält att det inte går att komma åt patientens journal efter att man har skrivit ett diktat. |  | Felanmält till Cambio |  | Åtgärdat 2016-01-26
2016-04-21 | Journaltabell | Utslängd från Cosmic vid dokumentation i journaltabellen, mätvärden. |  | Felanmält till Cambio |  | Rättat 2015-10-26
2016-04-21 | Remiss | Fel remiss visas när man byter patient i Hantera inkommande remisser. | Starta om Cosmic. Man bör inte ha flera remissrelaterade översikter öppna samtidigt när remisser ska hanteras. Översikter tillhörande Beställning och svar (såsom Beställningsstatus, Inkorg svar mfl) skall stängas ned i samband med att remisser bedöms, planeras in eller besvaras. | Felanmält till Cambio |  | Åtgärdat
2016-04-21 | Reminders | Det går ut SMS-påminnelse på planerade besök. |  | Felanmält till Cambio |  | Åtgärdat
2016-04-25 | Journal | Är i journal och blir utslängd ifrån Cosmic utan felmeddelande. |  | Felanmält till Cambio |  | Rättat
2016-05-18 | Beställning och svar | Går in i Inkorgen, blir utslängd. |  | Felanmält till Cambio |  | Felet är nu rättat. Starta om Cosmic så ska det fungera
2016-05-18 | Remiss | Det går inte att signera remissvar (i status 5) om man har mer än två remisser på ett och samma vårdåtagande. | Välj att Hantera remissen. Ta bort bocken i avsluta remiss så går det att signera remissvar. Avsluta därefter remissen. | Felanmält till Cambio |  | Rättat R8.1 | SWE-16354
2016-06-15 | Journal | När man skriver anteckning går det ej att söka fram yttre orsakskoder under diagnos om man väljer avbryt eller hoppar över detta fält. | Om man direkt efter diagnoskodning direkt väljer yttre orsakskod i popup-fältet så fungerar det. | Felanmält till Cambio |  | Rättat 23 sept
2016-06-27 | Vårdadministration | Remiss: Knappen för avsluta är nergråad. |  | Det finns ett bokningsunderlag som är planerat eller bokat. För att avsluta måste man avsluta remissen.
2016-07-01 | Digital diktering | Knapp för hastighet är borta. |  | Knappen är flyttad och finns när man öppnar diktatet.
2016-07-05 | Journal | Vissa snabbkommando har försvunnit. |  | Felanmält till Cambio |  | Rättat
2016-07-12 | Journal | Diagnoskoder för PV finns ej. |  | De som fanns förut ska ej användas, dessa uppdateras ej. ICD-10 ska användas istället.
2016-09-22 | Cosmic | Åtkomst till Cosmic. | Finns genväg på skrivbordet till Cosmic fungerar inte det att komma åt Cosmic. Ta bort. | Starta om datorn så den blir uppdaterad.
2016-09-30 | Tidboken | Det går ej att se patientöversikten. | Sök fram via vårdprocessöversikten. | Felanmält till Cambio |  | Felet är nu rättat. Starta om Cosmic så ska det fungera
2016-11-24 | Vårdadministration | Sängplaster i Enhetsöversikten ligger kvar som upptagna fast patienten är avslutad. | Cambio rekommenderar att ni manuellt går in i Beläggningsadministrationen och går igenom samtliga platser och kopplar isär de kontakter som inte ska vara kvar. Detta gäller för Akutens sängar inte någon annan avdelning. | Felanmält till Cambio |  | Rättat R8.1
2016-11-25 | Utskrift | När man försöker skriva ut ett bokningsunderlag på en bokad grupp får man felmeddelande: "Patient med ID …….hittades inte, åtgärden har inte utförts" Sedan blir man utslängd från Cosmic. |  | Felanmält till Cambio |  | Rättat R8.1
2016-12-01 | Anslutningsöversikten | Vårddatasammanslagning ger dubbla anslutningar i Anslutningsöversikten. | Kontakta IT Vårdsystemsupport. Det finns ett skript som vi kan köra och detta tar bort en av anslutningarna och dess vårdåtagande.
2016-12-02 | Remiss | Jobbar i inkommande remisser. Får upp felmeddelande: "Vald remiss ingår inte i aktuell filterutsökning. Vänligen uppdatera översikten". | Stäng ner Cosmic och logga in på nytt. | Felanmält till Cambio |  | Rättat R8.1
2017-03-01 | Beställning och svar | Man ser inte patologimarkering i inkorg och i ovidimerat. | Klicka på remissen/svaret för att utläsa om svaret är patologiskt eller inte. | Felanmält till Cambio |  | Rättat R8.1
2017-03-10 | Blankett | Tabb fungerar inte från händelsedatum ner till blanketten. |  | Felanmält till Cambio |  | Rättat R8.1.1.12
2017-03-22 | Patientkort - Patientlisten | Patient med dubbelt förnamn utan bindestreck visas inte rätt. |  | Felanmält till Cambio |  | Stängt
2017-04-03 | Flera moduler | Att pila sig upp och ner i menyvalet efter att ha angett kortkommando för att öppna menyraden (t ex. Alt + R för registrera vård) fungerar inte. Sker sporadiskt. | Efter att ha använt kortkommando får man markera valet med musklick istället för pil ner. | Felanmält till Cambio |  | Stängt eftersom det är R8.0
2017-11-25 | Blankett | Ingen markör visas inte på enkelradiga skrivfält. |  | Felanmält till Cambio |  | Rättat
2017-11-26 | Digital diktering | Diktat ligger som låsta fast ingen jobbar med dem. | Rekommendation: Ha kontroll över högprioriterade diktat så att inget ligger kvar utan att bli omhändertaget, t ex efter 30 minuter bör man kommunicera med den som låst diktatet om anledning till att det inte är klart. Om den personen inte är i tjänst bör diktatet tas över och skrivas ut. Kontroll behöver även göras av diktat med vanlig prio så att de inte ligger låsta under lång tid utan att bli klara. | Felanmält till Cambio | R8.1.1 | Rättat R8.2.04 | SWE-25067
2017-11-26 | Blankett | Engelsk Skriv ut dialogruta vid utskrift av blankett. |  | Felanmält till Cambio | R8.1.1 | Delvis rättat i R8.1.1.13 som driftsattes den 2 december 2018 | SWE-20383
2017-11-26 | Cosmic | Fel namn på rubrik i genvägmenyn. Gäller vid högerklick i inskrivningsöversikten, väljer aktiviteshanteraren (psyk). Då blir det fel namn i genvägslisten, det står anslutningsöversikt. |  | Felanmält till Cambio |  | Rättat R8.1.1.13
2017-11-26 | Journal | Av oklar anledning ändras vårdpersonal mot en annan personal än den som dikterat. | Åtgärdas genom att man väljer om vårdkontakten som finns högst upp vid ny anteckning. Då kommer samma namn som är registrerat på kontakten. Man kan även som workaround välja Ny anteckning, då blir Vårdgivare valbar. Man kopierar sökorden från den sparade anteckningen, som sedan tas bort. | Felanmält till Cambio |  | Rättat R8.1.1.13
2017-11-26 | Journal | Diagnoskod "försvinner" då man växlar mellan sökord. | Spara anteckningen innan man gör en ändring på sökordet Diagnos/Åtgärd. | Felanmält till Cambio |  | Rättat R8.1.1.13
2017-11-26 | Messenger | Notifiering om Messengermeddelande visas inte alltid. |  | Messengermeddelande går alltid fram men visas inte alltid med en notifieringsruta nertill hö på skärmen. Däremot visas alltid notering med siffra på kuvertet nertill vä på skärmen.
2017-11-26 | Läkemedel | Vid överföring av Folacin visas mallar i alla styrkor. | När man väljer "överföra med mall" för Folacin 5 mg tablett, fås träff på mallar med både 1 mg och 5 mg tabletter. Var observant på detta. |  |  | Åtgärdat
2017-11-26 | Läkemedel | Vid överföring med mall försvinner inte alltid ordinationen från obedömda. | Administrera på enhet (förval för slutenvård). När man valt att överföra mot mall och sedan i nyfliken tryckt på Signera-knappen stängs inte alltid Ny-fliken och ordinationen ligger kvar under obedömda behandlingar. Använd istället knappen Signera och öppna listan. |  |  | Åtgärdat
2017-11-26 | Läkemedel | Vid recept vald vid överföring får ingen varnings-pop-up. | Recept (förval för mottagningar och primärvård). Vid överföring med recept där det finns varningar som kräver obligatorisk motivering kommer ingen pop-up-ruta för att uppmärksamma obligatorisk motivering. Det går inte att använda signera knappen. För att signera ordinationen, behöver man öppna fliken varning och skriva en motivering. |  |  | Åtgärdat
2017-11-26 | Digital diktering | Får meddelande om osparad data för medicinsk sekreterare. | Vid ändringar av tex byte av medicinsk sekreterare eller byte av enhet, klicka på omrikta. | Felanmält till Cambio |  | Rättat R8.1.1.12
2017-11-26 | Läkemedel | Triangeln för tillagda tillsatser syns ej i alla zoomlägen. | Man ska ej förlita sig på att denna triangel alltid syns om läkaren lagt till tillsatser i ett redan ordinerat dropp genom knappen ”lägg till tillsats”. Se till som läkare att ha en muntlig dialog med sjuksköterskan om ni lägger till tillsats i ett dropp genom ”lägg till tillsats”. | Felanmält till Cambio |  | Åtgärdat | SWE-24045, SWE-26851
2017-11-26 | Läkemedel | Ej konsekvent när ett läkemedel sätts ut. | Om en tidsatt ordination sätts ut av systemet stannar den kvar en viss tid och doserna finns då överskådliga under en tid. Däremot om en läkare aktivt sätter ut ett läkemedel flyttas det direkt ner till avslutade läkemedel och försvinner ur utdelningsvyn. | Felanmält till Cambio |  | Rättat våren 2020 | SWE-24017
2017-11-26 | Resursplanering/Vårdadministration | Gruppbesök, klientkrash när man öppnar gruppbokning. | Man blir "utkastad" när man tar upp en gruppbokning, både från tidbok, vårdkontakt och efterregistrering, flik "Besök". Då man loggar in igen kan man ta upp gruppen, men sen när man ska klicka upp en ny grupp, kan man bli "utkastad" igen. Dessutom är raden fortsatt grön, men klickar man upp gruppen ser man att alla patienter är registrerade. | Felanmält till Cambio |  | Planerad rättning april 2018 | SWE-22282
2017-11-28 | Patientöversikten | Beskrivningstext på en diagnoskod i patientöversikten är felaktig. | Texten visas rätt i journal. Vill man se diagnosöversikt kan man se det under Översikt Diagnoser och Åtgärder (förutsatt att koden är DRG-grupperad. |  |  | Rättat 2018-04-21
43069 | Beställning och svar | Hämta flera knappen är utgråad i Svar provbunden även om det finns mer att hämta. |  | Öppna vänsterkolumnen med datumintervall och analyssvar. Ändra datumintervallet 1 år bakåt alt. det år man vill se. Då aktiveras knappen Hämta nästa. |  | Stängt
2017-12-11 | Blankett | Kan inte markera ett ord i blankett med dubbelklick. | Dubbelklicka flera gånger. | Felanmält till Cambio |  | Rättat R8.1.1.13
2017-12-13 | Patientlisten | Namn i patientlisten visas olika och när man konfigurera så att alla förnamn ska visas i patientlisten visas även alla i inskrivningsöversikten och man ser inte vilket som är tilltalsnamn. |  |  |  |  | SWE-26063
2018-01-05 | Digital diktering | När man dikterar och minimerat fönstret för diktering syns inte pilen för att återställa fönstret. | Klicka i det blå fönstret så blir knappen synlig. | Felanmält till Cambio |  | Rättat R8.1.1.13
2018-01-31 | Utskrift läkemedelslista | Ibland går det inte att skriva ut läkemedelslistan. Felmeddelande ”Sidan är inte tillräckligt stor för att innehållet i ett objekt i rapporten ska kunna formateras…” visas. | Byt sortering av läkemedelslistan: I fältet Sortera lista enligt byter du till en annan visning tex från Läkemedelsnamn till Administrationssätt. Skriv ut. Tänk på att läkemedlen ändrar ordning även på utskriften när man byter sortering. Informera patienten. | Ärendet stängt |  | Felet är åtgärdat genom justering av utskriftsrapporten
2018-02-02 | Utskrift via Crystal Report | När man i utskriftsdialogen i Cosmic ändrar till tex enkel- eller dubbelsidig utskrift eller ändra från svartvit till färg så slår ändringen inte ut på utskriften. Problemet avser utskrifter som använder verktyget Crystal Report (tex utskrift av journal, läkemedelslista, kallelser). | 1. Vilken utskriftstyp använder din ENHET oftast? Ändra standardinställningen på skrivaren Cirrato. Öppna Cirrato via ikonen – Högerklicka på aktuell skrivare och välj Egenskaper – Klicka på Inställningar och välj Utskriftstyp (enkel- eller dubbelsidig) – Klicka OK. Tänk på att skrivarinställning på en specifik dator slår över standardinställning som gjorts i Cirrato. 2. Vilken utskriftstyp använder DU oftast? Vill du ha en annan skrivarinställning än standarden i Cirrato så kan du göra en skrivarinställning på datorn via Kontrollpanelen – Enheter och skrivare – Högerklicka på skrivaren och välj Utskriftsinställningar – Välj Utskriftstyp – Klicka OK. 3. Tillfälligt byta till annan utskriftstyp? Ändra tillfälligt inställning innan utskrift enl beskrivningen i punkt 2. | Rekommendationen från Regionen är att standardinställningen ska vara dubbelsidig ur miljö- och ekonomisaspekt. | R8.1.1 | Ingen åtgärd | SWE-25704, SWE-23991, SWE-26583, SWE-47925
2018-02-02 | Utskrift via Crystal Report | Valet att välja vilken sida man vill skriva ut är låst. |  | Felanmält till Cambio | R8.1.1 | Rättat R8.2.01 | SWE-25705
2018-02-15 | Läkemedel | Kan inte sätta ut ett pausat läkemedel. | Man måste återstarta läkemedlet innan man kan sätta ut det. | Förbättringsförslag till Cambio |  | Rättat R8.2.07 | SWE-24027
2018-04-12 | Utskrift läkemedelslista och arbetskopia | När en patient har spärrade läkemedel så kan man inte skriva ut en läkemedelslista eller en arbetskopia. | För att kunna skriva ut dessa listor till patienten eller annan vårdgivare så behöver man först häva spärrarna. | Felanmält till Cambio |  | Felet är åtgärdat. Se Nyhetsbrev maj 2018
2018-04-23 | Osignerat/Ovidimerat | Engelsk text på knapparna "Sätt som Ej klar för signering" och "Klar för signering" i Osignerat/Ovidimerat. | Knappen "Set as Not ready to sign har samma betydelse som "Sätt Ej klar för signering". Knappen Ready to sign har samma betydelse som "Klar för signering". Använd knapparna med engelsk text tills rättning kommer. | Felanmält till Cambio |  | Åtgärdat den 4 september
2018-04-23 | Osignerat/Ovidimerat | Knapp för Signera är borta på blankett i Osignerat/Ovidimerat. | Ändra skärmupplösning till 1920 x 1080 (rekommenderas). Detta görs via högerklick på skrivbordet och välj Skärmupplösning. Alternativt stäng ner genvägslisten till höger genom att trycka F8. Om det är en mindre skärm kanske den bör bytas ut. | Felanmält till Cambio | R8.1.1 | Rättat R8.2.05 | SWE-28340
2018-04-24 | Osignerat/Ovidimerat | Kan inte vidimera makulerad anteckning via Osignerat/Ovidimerat. Knappen Vidimera finns inte. | 2018-04-24: I Osignerat/Ovidimerat högerklicka på anteckningshuvudet och välj Vidimera. | Felanmält till Cambio | R8.1.1 | Rättat R8.2.02 | SWE-34327
2018-04-25 | Osignerat/Ovidimerat | Går inte att ändra kontrasignerare eller vidimerare med högerklick i Osignerat/ovidimerat. | Gå till Journal och aktuell anteckning och högerklicka, välj Ändra kontrasignerare eller Ändra vidimerare. | Felanmält till Cambio |  | Rättat R8.1.1.12
2018-04-26 | Faktureringsöversikt | Det går inte att välja en vårdpersonal i Faktureringsöversikten, server bruten. | Om man istället väljer Roll eller alla i urval så fungerar det. |  |  | Stängt ej aktuellt längre 2018-08-13
2018-05-02 | Digital diktering | Problem med att skriva diktat med funktionen Behåll fönster aktiverat. |  | Felanmält till Cambio | R8.1.1 | Rättat R8.1.1.12 | SWE-26260
2018-05-03 | Osignerat/Ovidimerat | Klickar på knappen Ta bort för att ta bort en osignerad blankett. Inget händer. Klicka på Uppdatera så försvinner blanketten. |  | Felanmält till Cambio | R8.1.1 | Rättat R8.1.1.13 | SWE-28610
2018-05-09 | Resursplanering | Krasch vid bokning av grupp i tidboken. | Om man har max 5 gruppmedlemmar går det att boka. Om man väljer 5 st i taget i en grupp, så fungerar det. | Felanmält till Cambio |  |  | SWE-28949
2018-05-17 | Osignerat/Ovidimerat | Det har förekommit patientförväxlingar i Osignerat/ovidimerat och även vid länkning av journalanteckning i remiss. Felet har också visats när man arbetar i Besökslistan och markerar en patient och sedan går vidare till läkemedelslistan för att förnya recept. | 2018-06-05: För att undvika felet rekommenderas att man stänger ner Osignerat/Ovidimerat listan mellan varje patient. 2018-05-22: Om Cosmic känner av att det är en patientförväxling skapas felrapport och man måste starta om Cosmic igen. Detta för att minimera risken för patientförväxling. 2018-05-17: Var observant på att det är rätt patientinformation som visas. Upptäcker man att det är fel patientinformation som visas så ska man starta om Cosmic. | Felanmält till Cambio |  | Åtgärdat
2018-05-17 | Digital diktering | Dikteringsfönstret lägger sig över knappar eller liknande. Diktatfönster lägger sig bakom "Mina genvägar". | Minimera fönstret som då kommer hamna i genvägslisten. | Felanmält till Cambio | R8.1.1 | Rättat R8.1.1.13 | SWE-29115
2018-05-17 | Kontaktöversikten/Faktureringsöversikt | När man väljer "Alla" i status på vissa patienter i kontaktöversikten kommer meddelande "servern är bruten" |  | Felanmält till Cambio |  |  | SWE-29055
2018-05-21 | Osignerat/Ovidimerat | Kan inte vidimera makulerad anteckning via Osignerat/Ovidimerat eller journal. Cosmic kraschar. | 2018-11-07: Använd mapparna som finns längst ner i journalträdet. ”Tidigare journalvy Region Kalmar län”, ”Tidigare journalvy Primärvård privat” och ”Tidigare journalvy Privata specialister” (omfattar mappar för privata enheter inom gyn, hud, kirurgi, rehab, ögon). 2018-11-02: Undvik att använda funktionen att medicinsk sekreterare makulerar anteckning tills rättningen finns. | Felanmält till Cambio | R8.1.1 | Rättat R8.1.1.13 | SWE-29170
2018-05-24 | Flera moduler | Cosmicfönstret minskas ner och texten blir mindre. När man maximerar Cosmicfönstret igen är texten fortfarande liten. | Man måste starta om Cosmic för att få tillbaka texten i rätt storlek igen. Ändar man (skalning) storlek för text, appar och andra objekt till den rekommenderade till 100 % och skärmupplösningen till 1440 x 900 blir ikonerna och texten i Cosmic något större. | Felanmält till Cambio | R8.1.1 |  | SWE-28593
2018-05-31 | Läkemedel | När man skriver recept och sedan gör en ändring av läkemedlet så syns inte detta när man sedan ska skicka receptet. Dock är det det rätta som kommer till apoteket. Syns fel läkemedel om man gör generikabyte i utkorgen. | Workaround: gör generika byte från läkemedelslistan innan du skriver receptet. Annars tyder allt på att det blir rätt recept till apoteket ändå så man måste egentligen inte göra någonting. |  |  | Åtgärdat
2018-06-01 | Osignerat/Ovidimerat | Inga anteckningar visas. | Signera eller vidmera ifrån journalvyn istället. Alternativt starta om Cosmic. | Felanmält till Cambio |  | Åtgärdat med minskad minnestilldelning i februari 2019 | SWE-29618
2018-06-05 | Journaltabell | Inmatat NEWS-värde visas inte i avsedd ruta i journaltabellen. Värdet av NEWS visas via tooltip. | Värdet syns via Patientöversikten och Analysytan. Följ dokumenten som är publicerade på Navet Instruktion dokumentation av vitalparametrar och Riktlinje NEWS. | Felanmält till Cambio |  | Åtgärdat den 4 september
2018-06-05 | Blankett | Fördörjning i texten när man skriver i brevmallar. Helt plötsligt så har man fått med ett mellanslag etc som inte syns först. När man ska backa 2-3 steg så ser man inte hur långt man backar eftersom det är sådan fördröjning. | Omstart av Cosmic kan åtgärda problemet | Felanmält till Cambio | R8.1.1 | Rättat | SWE-29681, SWE-29580, SWE-29599
2018-06-07 | Messenger | Skriver man ut en länkad journalanteckning via Messenger så fungerar det med utskrift första gången. Väljer man att återigen klicka på samma länk eller öppna ett annat meddelande med en länkad journalanteckning så går det inte att skriva ut. | Logga ut ur Cosmic för att skriva ut en ny länkad journalanteckning. | Felanmält till Cambio |  | Åtgärdat den 4 september
2018-06-11 | Tidboken | Inga kopplade resurser till vårdtjänst i tidboken. |  | Felanmält till Cambio |  |  | SWE-29742
2018-06-13 | Läkemedel | Går inte ändra ordination från Utkorgen. | Ändra ordinationen från läkemedelslistan. |  |  | Åtgärdat
2018-07-02 | Utskrift via Crystal Report | Cosmic låser sig vid utskrift av kallelse. | 2019-08-26: Problemet är åtgärdat. Alternativt arbetssätt ska inte längre behövas. 2019-04-14: Använd musen för att klicka OK i fönstret "Ange parametervärden". Problemet orsakades av att du i fönstret "Ange parametervärden" låter markören vara kvar i ett skrivfält och därefter direkt trycker Enter. Om du får en låsning kan du via Aktivitetshanteraren öppna Cambio Cosmic och därunder avsluta aktiviteten CrystalReportIntegration. Då låser Cosmic upp sig och du kan fortsätta arbeta utan att behöva stänga ner hela Cosmic. | Felanmält till Cambio | R8.1.1 | Rättat R8.2.02 | SWE-30199
2018-08-16 | Tillväxtkurva | Flera problem vid användande av tillväxtkurvan. | Starta om Cosmic och försök igen. | Felanmält till Cambio | R8.1.1 | Åtgärdat med minskad minnestilldelning i februari 2019 | SWE-30598
2018-09-05 | Osignerat/Ovidimerat | Signeraknapp är inaktiv på sekretessklassad anteckning. | Högerklicka på anteckningshuvudet och välj Visa sekretessklassad information alternativt klicka på sekretessklassikonen längst ner till höger. Motivera utökad åtkomst. Signera. Knappen är även aktiv i journalvyn. | Inget fel enligt Cambio | R8.1.1 |  | SWE-30904
2018-09-05 | Läkemedel | Pascal-knappen (Ej dospatient) saknas för patienter som ej är dosanslutna. | För att ansluta en patient som dospatient behöver man logga in i Pascal via LKL-meny . https://www.eordinationpascal.se/ | Felanmält till Cambio |  | Rättat 12 feb 2019 | SWE-30829
2018-09-07 | Webcert | När man har signerat ett intyg lägger sig Cosmicfönster överst. Viktigt att tänka på att öppna fönster för Webcert och avsluta webbläsaren när man är klar med intyget. |  | Felanmält till Cambio |  | Åtgärdat | SWE-28269
2018-09-12 | Blankett/Webcert | Vid högerklick på sjukintyg skrivna innan 2018-09-12 finns inte val Frågor och svar. | Gå via menyn Externa applikationer eLäkarintyg - Frågor och svar ifrån Försäkringskassan och besvara där. | Felanmält till Cambio |  | Kommer inte att rättas då all hantering av intygen ska gå via Webcert framöver | SWE-31075
2018-09-19 | Blankett/Webcert | Det kan förekomma viss fördröjning i synkningen mellan Cosmic och Webcert. Om läkare inte får ett osignerat intyg i sin Osign/Ovid inkorg kontakta IT-vårdsystemsupport för felanmälan. |  | Felanmält till Inera
2018-09-19 | Blankett/Webcert | Raderat utkast i Webcert synkas inte till Cosmic dvs. intygsutkastet finns kvar i journalen som referens i Cosmic. Det kan inträffa i vissa fall. Kontakta IT-vårdsystemsupport för felanmälan om raderat utkast finns kvar i Cosmic. Viktigt att man loggar in i Webcert via ny blankett/osignerat och ovidimerat/genom högerklick på intyget. | Kontakta IT Vårdsystemsupport för åtgärd | Felanmält till Cambio |  | Åtgärdat | SWE-31229
2018-09-20 | Digital diktering | Kortkommando F5 fungerar inte när man har skrivit diktat. | Använd knappen Uppdatera. | Felanmält till Cambio | R8.1.1 | Rättat R8.1.1.14 | SWE-31269
2018-10-05 | Journal | Alla intyg visas inte vid filter Läkaranteckningar. | Läs intygen ifrån Journal - Dokument eller klicka på filtertratten till höger om Läkaranteckningar och välj Saknar roll under rubriken Yrkesroll. | Felanmält till Cambio | R8.1.1 | Rättat R8.2.04 | SWE-31642
2018-10-18 | Läkemedel | Ändring av doseringstid i schemat (via Ändra) gör att decimaler försvinner och dos ändras. | Dubbelkolla schemat när man ändrar tidsangivelser via lägg till dos eller knappen ändra i ordinationsdetaljer på ordinationer som har decimaler. Felet omfattas ej vid kortnotationer. |  |  | Rättat R8.1.1.13 | SWE-31832
2018-10-24 | Besökslista | Det går inte alltid att uppdatera besökslistan med F5. | Man måste klicka på Uppdatera-knappen för att det ska uppdateras. |  |  |  | SWE-31485
2018-11-02 | Journal | Journalvyn är ibland tom på anteckningar och ibland visas den högra panenel mitt på skärmen. | Läs anteckningar i mapparna som finns längst ner i journalträdet. ”Tidigare journalvy Region Kalmar län”, ”Tidigare journalvy Primärvård privat” och ”Tidigare journalvy Privata specialister” (omfattar mappar för privata enheter inom gyn, hud, kirurgi, rehab, ögon). | Felanmält till Cambio | R8.1.1 | Åtgärdat med minskad minnestilldelning i februari 2019 | SWE-32275
2018-11-07 | Journal | Ett globalt journalfilter som ska vara förinställt när man öppnar journalen t.ex. läkaranteckningar fungerar inte i de nya vyerna. | Välj aktivt filter i filterpanelen. | Felanmält till Cambio | R8.1.1 | Rättat R8.2.03 | SWE-32430
2018-11-07 | Journal | Justering av personliga filter fungerar bara en gång i de nya vyerna. Man kan inte klicka på kugghjulet flera gånger. | Stäng ner journalen och öppna igen. | Felanmält till Cambio | R8.1.1 | Rättat R8.2.02 | SWE-32332
2018-11-13 | Uthopp till Pascal | Det fungerar inte att komma åt Pascal via uthoppet. | Starta om Cosmic och försök igen. | Felanmält till Cambio |  |  | SWE-32307
2018-11-20 | Webcert | Om Försäkringskassan begär komplettering på ett intyg som redan har blivit kompletterat har vården ingen möjlighet att besvara den nyinkomna kompletteringsbegäran. |  |  |  | Rättat 12 feb 2019 i release av Webcert 6.2
2018-12-02 | Journal | Den senaste mallen man använt för att skriva en ny anteckning är inte förvald vid nästa ny anteckning. Samma beteende via diktat Skriv ny anteckning. | Välj mall manuellt. | Felanmält till Cambio | R8.1.1 | Rättat R8.1.1.13 | SWE-32898
2018-12-02 | LINK2 | Tooltip på patient i Ärendeöversikten fungerar inte. | Titta i patientkortet. | Felanmält till Cambio |  |  | SWE-32319
2018-12-03 | Blankett | Efter driftunderhållet av Cosmic den 2 december förekommer det att vissa brev och blanketter som är skrivna i Cosmic inte visar all text. 1. Blanketter och brev som skrivits innan driftunderhållet visar inte all text vid Visa blankett. 2. Blanketter och brev som skrivits efter driftunderhållet visar inte all text vid fönya blankett. | 1. För att se information, högerklicka och välj Förnya blankett. 2. 2018-12-18: En del blanketter (framförallt brev och intyg) som är skrivna efter 2018-12-18 går nu att förnya. Det kommer en informationsruta med texten " Blanketten har uppdaterats av administratör sedan den skapades. Detta kan innebära att vissa fält har ett annorlunda beteende". Klicka på OK. 2. Kopiera text via Visa blankett, klistra in via Förnya blankett eller Ny blankett. | Felanmält till Cambio |  | Rättat 12 februari 2019 | SWE-32867
2018-12-03 | Fraser | Fraser fungerar inte i brev/blanketter. | 2018-12-18: Delvis löst. Ska nu fungera i blanketter med rutor för brödtext exempelvis Brev och Intyg. | Felanmält till Cambio | R8.1.1 | Rättat | SWE-32888
2018-12-03 | Läkemedel | Utskrift av utdelningsvyn. Makuleras tillagd utdelning på vid behovs ordinationer eller Enligt särskild ordination så följer inte ordinationen med på utskrift om inte någon utdelning administrerats efter den makulerade händelsen. | Vara extra observant så beskrivna ordinationer finns med vid utskriften. | Felanmält till Cambio |  | Rättat R8.1.1.14 | SWE-31214
2018-12-03 | Läkemedel | Felmeddelande vid uthopp till Pascal- Windows 10? | Stäng ner och öppna Cosmic igen | Felanmält till Cambio |  | Löst internt | SWE-32832
2018-12-10 | Blankett | Ny blankett - All text får inte plats i en ruta. Det går inte att skriva allt. Texten blir inte mindre och mindre ju mer man skriver som det brukar göra. | Skriv blanketten och gör en ny kompletterande blankett alternativt skriv blanketten på https://www.forsakringskassan.se/sjukvard/medicinska-underlag-och-blanketter och sedan skanna in dokumentet. | Felanmält till Cambio | R8.1.1 | Rättat R8.1.1.13 | SWE-33026
2018-12-11 | Bokningsunderlag | I bokningsunderlag finns förvald text 850 i rutan "Fritext till vald kallelse". |  | Felanmält till Cambio |  |  | SWE-33029
2018-12-11 | Journal | Får ibland felmeddelande "Datafält som skickades till systemanrop var för litet" vid utskrift av blankett. Får främst felet vid val att spara och skriva ut samtidigt. Måste starta om Cosmic för att göra utskriften. | Om felmeddande kommer så gå till en tidigare journalvy i journalträdet alternativt till mappen Dokument för att skriva ut. | Felanmält till Cambio | R8.1.1 | Dialogen som visar "Datafältet som skickades till ett systemanrop är för litet" är ingen Cosmic-specifik dialog utan en vanlig Windows dialog, har troligtvis med skrivarrutinerna att göra. De kanske inte fungerar helt korrekt efter uppgraderingen till Win10 Om ni fortfarande har problem, testa att installera om skrivarrutinerna på de datorer som får detta meddelande. | SWE-33056
2018-12-11 | Reminders | Vissa sms-påminnelser skickas inte från Cosmic trots att det är en vårdtjänst som är aktiverad för Reminders och Reminders är aktiverad i patientens patientkort. |  | Felanmält till Cambio |  |  | SWE-33051
2018-12-13 | Journal | Sökord visas inte på vald skrivmall. Detta fel uppkommer om man har en specifik skrivmall som förvald. | Öppna mallurvalet och välj om aktuell skrivmall. | Felanmält till Cambio | R8.1.1 | Rättat R8.1.1.13 | SWE-33104
2018-12-20 | Journal | Vid förnya blankett kommer en informationsruta med texten "Blanketten har uppdaterats av administratör sedan den skapades. Detta kan innebära att vissa fält har ett annorlunda beteende". |  | Det är inget fel. Blanketten är uppdaterad ifrån IT Vårdsystem sedan den tidigare blanketten skrevs.
2018-12-28 | LINK2 | Kolumnen U "Meddelande om utskrivningsklar" blir svart när patienten blir inlagd igen, återinskrivning. |  | Felanmält till Cambio |  |  | SWE-33193
2019-01-04 | Vårdadministration | Får inte Kund Asyl vid bokning när LMA-kort är registrerat, gäller asylpatienter | 1. Ta bort LMA-kort i patientkortet 2. Lägg till medlemskap 3. lägg till LMA-kort igen | Felanmält till Cambio |  | Rättat | SWE-33302
2019-01-08 | Blankett | De sista 4-6 raderna skrivna i blankett försvinner när man ställer markören i textrutan för att editera. Detta gäller de blanketter där man fyller hela sidor med text. | Försök att undvika att skriva text längst ner i breven/intygen. Ta istället en ny sida eller nytt brev och fortsätt där. | Felanmält till Cambio | R8.1.1 | Rättat R8.2 | SWE-33073
2019-01-15 | Aktivitetshanterare | Skriver en blankett via aktivitetshanteraren. Adress för avsändare kommer inte automatiskt som det brukar göra när man skriver i blankett via journalen. | I listen för Utförande enhet, ändra till <Välj>, byt sedan tillbaka till rätt Utförande enhet, klicka på ikonen Fyll i blankett (pennan). Adressen ska nu visas. | Felanmält till Cambio |  | Rättat Q4 2019 | SWE-33454
2019-01-24 | Journal | Man ser inte medicinsk sekreterares namn på osignerad anteckning på anteckningar i Journal eller Osignerat och Ovidimerat. | Högerklicka på anteckningen och välj Visa anteckningsinformation alternativt gå till mapparna i journalen ”Tidigare journalvy Region Kalmar län”, ”Tidigare journalvy Primärvård privat” och ”Tidigare journalvy Privata specialister” (omfattar mappar för privata enheter inom gyn, hud, kirurgi, rehab, ögon). | Felanmält till Cambio | R8.1.1 | Rättat R8.2.02 | SWE-33596, SWE-28048
2019-02-13 | Journal | Felmeddelande vid Spara anteckning och flera anteckningar skapas. | Starta om hela datorn. Om dubbletter finns av anteckningar, högerklicka och välj Radera. Fungerar inte det, kontakta IT Vårdsystemsupport för ominstallation av Cosmic. | Felanmält till Cambio
2019-02-26 | Journalen/NPÖ | Skriver på arketypsökordet SpO2 (pox) och fyller i procentvärdet för andning, lämnar tomt i rutan "patienten har KOL". I Journalen på nätet på 1177.se visas för patienten "Patienten har KOL: Nej". | Om patienten har KOL och hör av sig kan man omsignera sökordet och markera "Patienten har KOL". | Cambio ändrar till Improvement i SWE 34974 |  | Åtgärdat | SWE-34192, SWE-34974
2019-02-26 | Webcert | Kompletteringsbegäran har försvunnit från vyn för signerat intyg. Om en läkare svarar på kompletteringsbegäran med ett nytt intyg så syns inte längre kompletteringsfrågan på det ursprungliga intyget. | Finns ingen. | Kommer åtgärdas 2 apr 2019 vid uppgradering till Webcert 6.3 |  | Åtgärdat
2019-02-26 | Webcert | Utkast som inte signerats inom 14 dagar låses automatiskt. Det ska gå att kopiera ett låst utkast till ett nytt intyg för att få med all information och kunna fortsätta redigera/signera. Det fungerar inte alltid att kopiera låsta utkast. | Skriva ett nytt intyg och ange informationen från det låsta utkastet. | Åtgärdas tidigast i Webcert 6.4. |  | Åtgärdat
2019-03-06 | Blankett | Utskrift av blankett är tom. | Kontrollera att blankett visar text vid förhandsgranskning av utskrift. Om det inte visar någon text, klicka på Avbryt och skriv ut igen. | Felanmält till Cambio | R8.1.1 | Löst nov 2021 med konfiguration av utskriftsdialog | SWE-34302
2019-03-07 | Blankett | Går inte att öppna en blankett som är kopplad till sökord/journalanteckning. Får felmeddelande om att blanketten inte är korrekt konverterad. | Öppna blanketten via Dokument eller Tidigare journalvyer. | Felanmält till Cambio | R8.1.1 | 2020-06-26: Då det berör "gamla blanketter" och det finns ett alternativt arbetssätt kommer inte Cambio arbeta vidare med detta i nuläget. Ärendet stängs till förmån för annan utveckling | SWE-34334
2019-04-30 | Läkemedel | Får inte längre behandlingsstart på utskrift av läkemedelslistan utan ordinationsstart |  | Felanmält till Cambio |  | Hösten 2019 | SWE-35204
2019-05-16 | Journal | Vid val att filtrera på sökord via Globala eller eget skapat filter på sökord visas inget resultat. | Filtrera i mapparna Tidigare journalvyer xxx längst ner i journalträdet. | Felanmält till Cambio | R8.1.1 | Rättat R8.2 | SWE-35479
2019-07-04 | Läkemedel | Flytta ostrukturerad till strukturerad data i UMS samt Registrering i UMS i NOVA leder till ingen varning i läkemedelsmodulen. |  | Felanmält till Cambio |  | Hösten 2019 | SWE-36046
2019-07-08 | Journal | Journalvyn är ibland tom på anteckningar. | Första åtgärd är att starta om Cosmic. Om fortfarande tom journlavy läs anteckningar i mapparna som finns längst ner i journalträdet. ”Tidigare journalvy Region Kalmar län”, ”Tidigare journalvy Primärvård privat” och ”Tidigare journalvy Privata specialister” (omfattar mappar för privata enheter inom gyn, hud, kirurgi, rehab, ögon). | Felanmält till Cambio | R8.1.1 | Rättat hösten 2019 | SWE-32275
2019-08-07 | Journal | Anteckningar visas ibland inte i journalens nya vyer. Rött meddelande "Laddningen misslyckades. Vänligen försök igen" visas i journalvyn. | Läs anteckningarna i mapparna Tidigare journalvyer xxx längst ner i journalträdet. | Felanmält till Cambio | R8.1.1 | Rättat 2020-02-26 | SWE-36326
2019-08-20 | Journalen/NPÖ | Då uppmärksamhetssignalen Överkänslighet presenteras i Journalen och NPÖ visas några av rubrikerna på engelska. |  |  |  | Rättat | SWE-34382
2019-09-25 | Journal | Patientförväxling i journalen. Enstaka ärenden har förekommit hos annan Cosmickund. Den anteckning som visas i journalvyn tillhör annan patient (gäller de nya vyerna). | 2019-12-09: Felet är rättat. 2019-11-08: Problemet har åter uppstått hos annan kund. Var observanta. Läs journalanteckningar i Tidigare journalvyer xxx. 2019-10-01: Felet är rättat. 2019-09-25: Var observanta. Läs journalanteckningar i Tidigare journalvyer xxx. | Felanmält till Cambio | R8.1.1 | Rättat 2019-12-09 | SWE-37009, SWE-37695
2019-11-17 | Utökad patientlist | Husläkarens namn har fallit bort. | Gå till Patientkort och välj flik Listning.
2019-11-17 | Journal | Kortkommando Ctrl Alt M eller AltGr M för att skriva µ (mikrogram) öppnar Messenger. | Tecknet µ noteras i skrivfältet. Byt tillbaka till fönstret Journal eller stäng fönstret Messenger. | Felanmält till Cambio | R8.2.02 | Rättat R8.2.03 | SWE-37378, SWE-37410
2019-11-17 | Remiss | Omrikta remiss, privat vårdbegäran. Väljer hantera remiss. Väljer omrikta. Väljer mottagande enhet. Får Valideringsfel. |  | Felanmält till Cambio |  |  | SWE-37921
2019-11-19 | Läkemedel | Historiska listan laddar långsamt eller inte alls. | Ändra zoom i läkemedelslistan och scrolla till önskat datum för att se historik för respektive läkemedel. | Felanmält till Cambio |  |  | SWE-35990
2019-11-19 | Läkemedel | Tooltip i läkemedelslistan visar inte receptinformation när det finns överlappande utdelningar. | Gå till Receptöversikten för att se information eller högerklicka på läkemedelsnamnet i läkemedelslistan och välj Receptinformation. | Felanmält till Cambio |  |  | SWE-37084
2019-11-19 | Resursplanering/Vårdadministration | Välj en tidboksgrupp med flera resurser. Vid uppdatering ändras ordningen på resurserna. |  | Felanmält till Cambio |  | Rättat R8.2.03 | SWE-37773, SWE- 37795
2019-11-21 | Journal | När man klickar på knappen Spara vid ny anteckning sparas anteckningen men journalen fortsätter att ladda. Problemet har upplevs av enstaka användare. | Klicka på knappen Rensa i Patientlisten. Hämta upp patient igen. Journalen laddar fortfarande men anteckningen går att läsa i Tidigare journalvyer XXX | Felanmält till Cambio | R8.2.02 | Ej längre problem, ingen åtgärd | SWE-38023
2019-11-22 | Journal | Kan inte byta vårdkontakt på anteckning via högerklick - Ändra vårdkontakt. Får felmeddelande och Cosmic stängs ner. | Spara de uppgifter som behövs för att kunna utföra kontaktbytet när rättning kommer. |  | R8.2.02 | Rättat | SWE-38044
2019-11-29 | Resursplanering | Sökning på vårdande enhet och vårdtjänst i bokningsunderlaget som bekräftas med Enter. Man hamnar då i rutan Bokningsinformation. | Klicka med musen. Fungerar med Enter i Snabbokningsunderlaget. | Felanmält till Cambio |  | Rättat R8.2.04 | SWE-38004
2019-12-12 | Digital diktering | Två användare skriver på samma diktat samtidigt utan att få meddelande om att diktat är låst av annan användare. |  | Felanmält till Cambio | R8.2.02 | Rättat R8.2.05 | SWE-38481, SWE-37791
2019-12-12 | Resursplanering | Besök bokade i lokal. I besökslistan syns inte namnet på lokalen. |  | Kolum för vårdpersonal är ändrad till Resurs/Lokal |  | Rättat R8.3.04 | SWE-38463
2019-12-13 | Remiss | Får felmeddelande vid svar på pappersremiss: Åtgärden kunde inte utföras på grund av ett systemfel. |  | Felanmält till Cambio |  |  | SWE-38512
2020-01-03 | Kontaktöversikt | Kontakt som är skapad i Enhetsöversikt visas inte i Kontaktöversikten. |  | Kontakter som är skapade i Enhetsöversikten visas inte i Kontaktöversikten då det inte finns någon vårdåtgärd kopplat till kontakten. |  |  | SWE-38735
2020-01-29 | Läkemedel | Ordinationer i kortnotation enligt till- frukost, Lunch, Middag, Natten ger ej behovsuträkning i utkorgen. |  | Felanmält till Cambio |  | Rättat innan sommaren 2020 | SWE-39093
2020-02-19 | Journal | Skapas ingen referens för journalutskrift när Siths-kortet dras innan Crystal Report Viewers (förhandsgranskningen) stängs ner. | Stäng ner Crystal Report Viewers direkt efter man klickat på Skriv ut. Dra sedan ut kortet. | Felanmält till Cambio | R8.2.02 | Rättat R8.3.01 | SWE-39454
2020-02-19 | Uppmärksamhetssignal | Flagga för omprövning visas för samtliga uppmärksamhetssignaler i tooltip när man väljer ny patient. Flagga för omprövning visas inte om man högerklickar på UMS-symbolen. | För att få rätt information gällande omprövning behöver uppmärksamhetssignalen öppnas. Efter detta visas rätt information kring omprövning även i tooltip. För att få rätt information gällande omprövning behöver uppmärksamhetssignalen öppnas. | Felanmält till Cambio | R8.2.02 | Rättat R8.2.05 och R8.2.06 | SWE-38969, SWE-40254
2020-02-28 | Journal | När man markerar en kod vid registrering av koder via Hämta för vårdkontakten och Hämta alla och väljer Avbryt, registreras koden som om du aktivt valt att lägga till den. | Ta bort aktuell registrerad kod manuellt för att unvika felregistrering. | Felanmält till Cambio | R8.2.02 | Rättat R8.2.06 | SWE-39640
2020-03-07 | Läkemedel | Om du får ett meddelande Ändrad information i Utdelningsvy när du försöker lägga till utdelning på ordination enligt särskild ordination eller generella direktiv kontakta IT Vårdsystemsupport för vidare åtgärd. | Kontakta IT Vårdsystemsupport 840 38 menyval 2 .
2020-03-12 | Digital diktering | Ny anteckning öppnas inte när man öppnar diktat i diktatlistan. |  | Felanmält till Cambio | R8.2.03 | Rättat R8.2.04 | SWE-39849, SWE-41275
2020-03-12 | Journal | Risk för förväxling av journalinformation. Det har förekommit att en patients journalanteckning tillfälligt har visats i en annan patients journal. Felet uppstår i de nya journalvyerna (läsvyerna). | Information finns på Navet Var observanta. Läs journalanteckningar i Tidigare journalvyer. Kontakta IT Vårdsystemsupport om problemet uppstår. | Felanmält till Cambio | R8.2.02 | Rättat 2020-04-07 | SWE-39846
2020-03-12 | Läkemedel | Passivt avslutade läkemedel får inte den streckade bakgrunden. Detta gäller endast i NOVA. |  | NOVA kommer rättas i nästa release R8.2.04 efter sommaren |  | Rättat R8.2.04 | SWE-38586
2020-03-12 | Läkemedel | Dialogruta om att recept bör makuleras dyker upp vid utsättning av läkemedel, trots att recepten inte längre är aktuella. |  | Felanmält till Cambio |  | Rättat R8.2.07 | SWE-39273
2020-04-01 | Osignerat/Ovidimerat | Vid byte av kontrasignerare och vid omsignering av sökord som kontrasignerare stängs Cosmic ner. Ändringen går igenom trots att Cosmic stängs ner. |  | Felanmält till Cambio | R8.2.03 | Rättat R8.2.04 | SWE-40171
2020-04-14 | Osignerat/Ovidimerat | Det har hos annan Cosmickund förekommit patientförväxling i översikten Osignerat och ovidimerat. Felet som uppstår är att markerad patient i Osignerat och ovidimerat inte visar samma patient som i patientlisten. | 2020-06-25: Patientförväxlingen i ärendet har inte inträffat igen eller kunnat återskapas hos den kund som rapporterat ärendena. Inga nya ärenden har inkommit från Region Kalmar län eller andra kunder. 2020-04-14: Var extra observant att anteckningen tillhör rätt patient. Gå till journalen för att verifiera innehållet i anteckningen. Kontakta IT Vårdsystemsupport vid upptäckt av patientförväxling. | Felanmält till Cambio | R8.2.03 |  | SWE-40288
2020-04-22 | Journal | När man skriver en gruppanteckning och inte väljer någon vårdpersonal eller enhet i meddelanderutan Egenskaper för gruppanteckning och klickar OK stängs Cosmic ner. | Välj vårdpersonal och enhet innan man klickar OK. | Felanmält till Cambio | R8.1.1 | Rättat R8.2.04 | SWE-36260
2020-04-27 | Uppmärksamhetssignal | Det har hos annan Cosmickund förekommit patientförväxling i uppmärksamhetssignalen. Efter patientbyte i Cosmic visas information om uppmärksamhetssignalen från tidigare patient i fönstret för uppmärksamhetsignal. | 2020-06-25: Patientförväxlingen i ärendet har inte inträffat igen eller kunnat återskapas hos den kund som rapporterat ärendena. Inga nya ärenden har inkommit från Region Kalmar län eller andra kunder. 2020-04-27: Var extra observant på att registreringarna i uppmärksamhetssignalen tillhör rätt patient. Kontakta IT Vårdsystemsupport vid upptäckt av patientförväxling. | Felanmält till Cambio | R8.2.03 |  | SWE-40434
2020-05-06 | Patientlisten | Hela namnet på patienten visas inte. Man ser enbart efternamnet. | Byt patient och byt sedan tillbaka alt. starta om Cosmic. |  |  |  | SWE-40611
2020-06-17 | Generell funktion | När man flyttar Cosmic till annan skärm, och laptopens lock är öppet, visas ett felmeddelande "Allvarligt fel" och Cosmic stängs ner. Fungerar ok när laptopens lock är stängt. Fungerar ok när skärmens skala är satt till 100%. | Rekommendation är att skärmens skala är satt till 100% | Felanmält till Cambio | R8.2.03 | Rättat R8.2.07 | SWE-41180
2020-07-06 | Journal | Cosmic stängs ner vid omsignering av markerat sökord på en låst anteckning. Ändringen sparas trots att Cosmic stängs ner. |  | Felanmält till Cambio | R8.2.03 | Rättat R8.2.04 | SWE-41434
2020-09-30 | Resursplanering | Tooltip i tidbok fungerar inte av och till. Håller muspekaren över bokad tid och tooltip visas inte. |  | Felanmält till Cambio | R8.1.1, R8.2.02 | Rättat | SWE-38394
2020-10-01 | Remindersinformation i den utökade patientlisten | Information om Reminders visas inte pga. det visas fel information i tooltipen i besökslistan. Informationen som visas i dagsläge är samma som tidigare. | Inget. | Felanmält till Cambio |  |  | SWE-42278
2020-10-03 | Beställning och svar | Radioknapparna "Vald patient" och "Alla patienter" finns när man öppnar Provtagningsunderlag efter inloggning på aktuell arbetsenhet. Om man sedan stänger Provtagningsunderlaget för att sedan öppna upp det igen, är radioknapparna "Vald patient" och "Alla apatienter" borta. Endast senast vald patient visas. | Man behöver gå via Logga ut eller Byt profil. Öppnar man därefter Provtagningsunderlaget igen är radioknapparna åter. | Felanmält till Cambio |  | Rättat R8.2.08 | SWE-42417
2020-10-05 | Blankett | Blankettbibliotekets mappstruktur är stängd när vyn öppnas för att skriva ytterligare blankett. I Cosmic R8.2.03 behöll mappstrukturen sig öppen. | Använd sökfunktionen i blankettbiblioteket. Lägg till de blanketter du ofta använder i rutan "Favoriter". | Enligt Cambio åtgärd att förbättra prestanda och frigöra minne. Kommer inte rättas. | R8.2.05 |  | SWE-42446
2021-01-08 | Läkemedel | Receptsymbolen försvinner i läkemedelslistan vid ändring av ordination. | Använd Receptöversikten för att se skickade recept. | Felanmält till Cambio |  | Rättat R8.2.07 | SWE-42322
2021-01-20 | Remiss | Kan inte skriva in svar på utgående pappersremiss, får felmeddelande när man klickar på Klar för vidimering. |  | Felanmält till Cambio |  | Rättat R8.2.05 | SWE-40946
2021-01-21 | Läkemedel | Felmeddelande vid återanvändning av avslutad läkemedelsbehandling. | När detta uppstår, ordinera läkemedel via nyfliken istället. | Felanmält till Cambio |  | Rättat R8.2.07 | SWE-41340
2021-05-18 | Blankett | Kan inte Signera, Spara, Stänga eller Förnya blanketten FK7800 Läkarutlåtande för sjukersättning i journalen. Får felmeddelande och Cosmic stängs ner. Blankett blir dock signerad eller sparad beroende på vad man väljer. |  | Felanmält till Cambio | R8.2.05 | Rättat R8.2.07 | SWE-45923
2021-05-19 | Beställning och svar | Ordningen för urvalet av patologiremisser samt vilka remisser som finns tillgängliga fungerar inte längre. Den sortering som vissa enheter haft fungerar inte. | Eftersom alla remisser visas oavsett om man valt sortering eller inte får man välja ur en större lista. | Felanmält till Cambio |  | Rättat R8.3.01 | SWE-45471
2021-06-11 | Resursplanering | I planerade vårdåtgärder kan man inte filtrera på för många urval. Man får då krasch och Cosmic stängs ner. Detta gäller både tidigare sparade filter samt filter man skapar manuellt. | Minska urvalet på filtreringen och gör fler sökningar. | Felanmält till Cambio |  | Åtgärdat hösten 2021 | SWE-46168
2021-06-28 | Resursplanering | Vid bokning i tidboken visas en meddelanderuta med ett utroppstecken, bokningen syns inte i tidboken men sparas som planerad vårdåtgärd. | Starta om hela datorn. | Felanmält till Cambio |  |  | SWE-46299
2021-07-01 | Läkemedel | Läkmedel som är med på den nationella listan "Undvik till äldre" publiceras otydligt i Rekommendationslistan. De visas med ett rött kryss och texten "Ej rekommenderat" vid förskrivning till personer under 75 år. | Går ändå att förskriva. | Felanmält till Cambio |  | Rättat R8.3.01 | SWE-44293
2021-11-30 | LINK | Datum för planerad utskrivning försvinner från ärendeöversikten | Man får skicka nytt meddelande om Nyberäknad tidpunkt för utskrivning. | Felanmält till Cambio |  |  | SWE-48221
2021-12-02 | Resursplanering | Kallelsestatus för skickad kallelse försvinner om man väljer skriv ut ytterligare en gång men väljer att avbryta fönster för parametervärde. Status försvinner både i tidbok och kontaktöversikt. |  | Felanmält till Cambio | R8.3.01 | Rättat | SWE-48206
2021-12-11 | Beställning och svar | Vid beställning av analysen "B-celler, diff cytokemisk" svaras resultatet i svarslistan (Svar provbunden) för en del av dessa ej med ett numeriskt resultat, utan man är tvungen att klicka in sig i Historiken för att se det numeriska resultatet. | Gå till Historiken på resp. resultat genom att dubbelklicka på resultatet och därefter klicka på knappen Historik. | Felanmält till Cambio |  | Åtgärdat genom förändring i Investigation-filen i Klin.kem-katalogen | SWE-48373
2022-01-04 | Resursplanering | Ångrar man ett uteblivet besök i Kassan och väljer återgå till bokningsdata så försvinner kontakten. I Tidboken visas besöket som uteblivet. | Skapa en ny kontakt. | Felanmält till Cambio |  | Rättat R8.3.03 | SWE-48437
2022-01-17 | Patientöversikten | På vissa patienter visas ett felmeddelande när patientöversikten öppnas "Ett fel som inte hanteras korrekt har uppstått. Felet loggas och de fönster som hör till modulen stängs för att unvika följdfel". Detta orsakas av ett fel i läkemedelsmodulen. | Det går att stänga meddelandet genom att klicka på "Ok". Därefter går patientöversikten att använda som vanligt bortsett från läkemedelswidgeten. | Felanmält till Cambio | R8.3.01 | Åtgärdat R8.3.03 | SWE-48294
2022-02-03 | Remiss | Vid Avvisa remiss får sekreterare meddelande att Vald användare har inte behörighet att signera avvisningssvar kan därför inte sättas som remissbedömare. | Kontakta Supportcentrum Vårdsystem för vidare hantering. | Felanmält till Cambio |  | Rättat R8.3.05 | SWE-45444
2022-02-03 | Vårdadministration | Kategori rensas när man trycker på spara i kassan. | Ange kategori igen och spara, denna gång sparas det korrekt. | Felanmält till Cambio |  | Rättat R8.3.04 | SWE-48551
2022-02-03 | Nova Board | Det går inte att lägga till telefonnummer till personal i planeringsvyn. |  | Felanmält till Cambio | R8.2.07 | Rättat R8.3.04 | SWE-47321
2022-02-22 | Läkemedel | I Cosmic är uppmärksamhetssignalen (UMS) kopplad till läkemedlets ATC-kod. Kopplingen genererar en varning vid förskrivning av ett läkemedel med samma ATC-kod som är registrerad i uppmärksamhetssignalen. I de fall där ett läkemedel har bytt ATC-kod kommer däremot ingen varning att genereras vid förskrivning. | Ansvarig förskrivare måste därför noggrant vid varje förskrivning kontrollera informationen i uppmärksamhetssignalen och säkerställa att ingen överkänslighetsregistrering finns för det aktuella läkemedlet. | Felanmält till Cambio |  | Förbättring kom i 3.8.3 | SWE-53156
2022-03-28 | Beställning och svar | Efter uppgradering går det inte att lägga till analyser i provtagningsunderlag när man har skrivit ut etiketter. Skriver ett provtagningsunderlag och skriver ut etiketter, kommer på att det behöver läggas till en analys till, går tillbaka till beställningen och lägger till prover. Då är knapparna Spara och Spara och skriv ut inte aktiva utan de är utgråade. | Man behöver markera ett klockslag för provtagningstid för att "Spara och skriv ut"-knappen ska tändas upp, därefter kan man ta bort klockslaget igen och knappen "Spara och skriv ut" förblir fortsatt upptänd. | Felanmält till Cambio |  | Rättat R8.3.05 | SWE-49410
2022-03-29 | Tidboken | Noteringar som är gjorda i tidboken innan uppgraderingen 2022-03-26 kommer inte med vid utskrift av tidboken. | Ta bort notering och gör en ny, då ska den komma med på utskrift. | Felanmält till Cambio | R8.3.03 | Rättat R8.3.05 | SWE-49482
2022-03-31 | Resursplanering | Ångrar man ett uteblivet besök i Kassan och väljer återgå till bokningsdata så försvinner kontakten. I Tidboken visas besöket som uteblivet. | Skapa en ny kontakt. | Felanmält till Cambio |  | Rättat R8.3.03 | SWE-48437
2022-04-07 | Journalen/NPÖ | Då uppmärksamhetsinformation om Överkänslighet registreras så visas inte information som skrivs under rubriken Reaktion i Journalen och NPÖ. |  | Felanmält till Cambio |  | Ärendet stängs då detta är i linje med Socialstyrelsens riktlinje | SWE-35322
2022-04-08 | Nova Board/Tablet | Vid beställning av paket eller aktiviteter i Nova så försvinner kopplade aktivitetsfunktioner om beställningen görs genom att trycka på paketet eller aktivitetens namn. | Beställ paket eller aktiviteter genom att trycka på plus-ikonen brevid namnet för att inte tappa kopplade aktivitetesfunktioner. | Felanmält till Cambio | R8.3.03 | Rättat R8.3.05 | SWE-49923
2022-05-03 | Läkemedel | Går ej att administrera vissa nutritionsprodukter i utdelningsvyn. Får upp felmeddelande "Could not find substitutable of the planned product". | Klicka "OK" på felmeddelandet och klicka istället på knappen "Överlämna" i utdelningsvyn för att visa att produkten är given. | Felanmält till Cambio |  | Rättat R8.3.05 | SWE-50245
2022-05-13 | Remiss | Går ej att omrikta remiss i status 4. När man försöker omrikta kommer felmeddelande upp. Gäller för enstaka remisser. |  | Felanmält till Cambio |  | Rättat R8.3.04 | SWE-50255
2022-05-31 | Inloggning i Cosmic | Användare blir utloggad ur Cosmic under arbete. "Du har blivit utloggad på den här datorn. Det kan bero på att samma användare loggat in från en annan dator eller att användaren har blivit inaktiverad av en administratör. Klicka OK för att logga in igen." |  | Felanmält till Cambio |  |  | SWE-50612
2022-08-10 | Vårdadministration | Går inte att registrera permission när vårdtillfället har ett planerat utdatum. Meddelande visas "Frånvaro måste var efter vårdtillfällets start och innan vårdtillfällets slut". | Gå till In- och utskrivning på aktuell patient och ändra något i patientens inskrivning så att Spara-knappen tänds. När ni sparar om inskrivningen försvinner datumet för planerat ut, och efter det går det att registrera frånvaron. |  |  | Rättat R8.3.05 | SWE-50066
2022-09-19 | Anslutningsöversikt | Tar lång tid att uppdatera Anslutningsöversikten. |  | Felanmält till Cambio | R8.3.04 | Rättat 2023-06-13 | SWE-51582
2022-10-10 | Läkemedel | Går inte att öppna Biverkningsöversikt i läkemedelslistan. Får felmeddelandet " Ett oväntat fel hände". |  | Felanmält till Cambio |  | Rättat R8.3.05 | SWE-49727
2022-11-03 | Media Management | Status "Ska makuleras" ändras inte till "Makulerad" i vyn Mediaundersökningar efter att bilder tagits bort i PACS. |  | Felanmält till Cambio |  |  | SWE-51990
2022-11-19 | Nova Physician | I meny 'Beställning & Svar > Ovidimerade svar' i Nova Physician presenteras svar från klinisk kemi ibland felaktigt och uppdaterade svar visas inte. Detta inträffar när uppdaterade kemisvar inkommit innan originalsvaret vidimerats. I Nova Physician visas de historiska ovidimerade svaren och det framgår inte att det finns nya uppdaterade och aktuella svar. | Agera inte på ovidimerade svar från klinisk kemi i Nova Physician. Utgå ifrån Cosmic för att försäkra er om att ni agerar på ett korrekt svar. Delrättning R8.3.05 SP9: Om det finns ovidimerade kemi-svar visas en banner i menyn 'Beställning & Svar > Ovidimerade svar' i Nova som hänvisar till 'Klinisk kemi' i Nova eller 'Osignerat och Ovidimerat' i Cosmic, se skärmdump. I 'Klinisk kemi' i Nova visas det senaste svaret och om det är ovidimerat så visas ovidimerat-ikonen. Finns det flera svar så visas historik-ikonen. Användare kan vidimera det senaste svaret och även se historiska svar. De historiska svaren kan inte vidimeras. Samma funktionalitet som i Cosmic. | Felanmält till Cambio | R8.3.05 SP3 | Delrättning R8.3.05 SP9 som driftsätts 2023-02-18 Rättat 3.8.0 | SWE-51847
2022-11-19 | Nova Board | Problem med utloggning. Vid inloggningsförfarande Inloggning med gruppanvändare > Byte till personlig inloggning med e-tjänstekort > Drar e-tjänstekort så återgår inte Nova Board automatiskt till inloggning med gruppanvändare och läsläge med begränsad presentation av patientnamn. | Inställningen för hur patientnamn presenteras korrigeras till förnamn vid personlig inloggning. Undantag är Patientvyn som visar fullt namn för att möjliggöra att registreringar sker på rätt patient. När du varit personligt inloggad i Nova Board och dragit ditt e-tjänstekort är det viktigt att Klicka på knappen Uppdatera för att logga ut från Nova Board > Klicka på knappen Starta om > Logga in med gruppanvändaren. | Felanmält till Cambio | R8.3.05 SP5 | Rättat R8.3.05 SP9 | SWE-51796
2022-11-19 | Nova Board | Alla värden för NEWS visas inte alltid i Novas avdelningsvy i Nova Board. Orsaken är en kombination av inställning för bildskärm > skala och layout, skärmstorlek och manuell zoom i webbläsaren. Nova Boards touchskärmar har standardinställning för skala och layout 150% och då visas NEWS-värden. | Ändra inte inställning på Nova Boards touchskärmar eller zooma. Använd vid behov Cosmic eller Nova Boards vårdlagsvy för att ta del av senaste värde. | Felanmält till Cambio | R8.3.04 | Rättat R8.3.05 SP9 | SWE-51704
2022-11-19 | Nova Board/Tablet/Physician | Den förbestämda utföraren (yrkesroll) som en aktivitet har kopplad till sig försvinner från aktiviteten när användaren ordinerar via Nova. Aktiviteten placeras därmed som en patientaktivitet istället för en yrkesrollsbaserad aktivitet, vilket kan leda till att aktiviteten missas. | Lägg till aktiviteter via Cosmic. Att göra patient fungerar som förväntat dvs den förbestämda utföraren visas i både Cosmic och Nova. Vid ordination av aktiviteter via Nova > Klicka på aktiviteten och fyll manuellt i utförare innan den läggs till i Utkorgen. Alternativt lägg till utförare i patientvyn. | Felanmält till Cambio | R8.3.05 SP3 | Rättat R8.3.05 SP9 | SWE-51820
2022-11-19 | Enhetsöversikten | Går inte att byta vårdande enhet på patient via Kontaktinfo. När man valt Vårdande enhet och klickar på Spara visas meddelande om att ”En senare version av data finns tillgänglig i databasen. Uppdatera fönstret för att fortsätta.” | Se till att patienten inte har någon sängplats i Enhetsöversikten innan byte av vårdande enhet sker i fönster Kontaktinfo. | Felanmält till Cambio | R8.3.05 SP5 | Rättat R8.3.05 SP9 | SWE-52234
2022-11-21 | Digital diktering | Sporadiska fel att diktat inte går att spara. | Kontakta Supportcentrum Vårdsystem för vidare hantering. | Felanmält till Cambio | R8.3.05 SP5 | En ny version av dikteringspaketering har distribuerats till samtliga datorer | SWE-52402
2022-11-28 | Enhetsöversikten | Vid ändring av tidigare registrerad patient i enhetsöversikten kommer det en dialogruta upp som säger: "Doktor är redan vald, vill du verkligen ändra tillbaka till ingen? Ja eller Nej". Väljer man Nej visas annan läkares namn upp som inte har med patienten att göra (typ den senaste doktorn som blivit vald på annan patient på enhetsöversikten). | Svara Ja på frågan och spara. Ändra manuellt till rätt läkare i Kontaktinfo. | Felanmält till Cambio | R8.3.05 SP5 | Patch i nuvarande version R8.3.05 SP05. Rättat i 3.8.0. | SWE-52483
2022-11-29 | Beställning och svar | Segheten i osignerat/ovidimerat är påtaglig. Snurrar väldigt länge. Inget meddelande visas. |  | Felanmält till Cambio | R8.3.05 | Rättat R8.3.05 SP9 | SWE-52285
2022-12-17 | Enhetsöversikten/Inskrivningsöversikt | Säng visas som upptagen. | Vid förflyttning bocka i Inkludera upptagna. Välj aktuell säng (även upptagna sängplatser kan väljas). | Felanmält till Cambio | R8.3.05 SP5 | Rättat R8.3.05 SP9 | SWE-51438
2023-02-18 | Osignerat/ovidimerat | Flera vidimeringsposter gällande svar tillhörande samma beställning visas återigen i Osignerat/ovidimerat och Inkorg svar, så som det var i tidigare version av Cosmic. |  | Anledningen är att man var tvungen att backa grupperafunktionen för att komma till rätta med problem med krascher vid öppnande i osignerat/ovidimerat. | R8.3.05 SP9 | Rättat 3.8.0 | SWE-52285
2023-03-31 | Nova Tablet/Physician | Vårdplan: I Nova presenteras sökorden i en vårdplan ibland i en annan ordning än i Cosmic. Förekommer även olika ordning på sökorden på olika patienter. Presentationen i Cosmic vårdåtagandevy ändras inte. | Vårdinformationen finns i vårdplanen. Verksamheter som arbetar med vårdplaner i Nova får själva bedöma om risk finns att missa vårdinformation baserat på att ordning ibland ändras. | Felanmält till Cambio. Åtgärd: Behandlingssökord i en vårdplan behöver ha skriven text, antingen manuellt inlagd text eller förskriven text/standardtext. Behandlingssökord kan inte vara tomma. | R8.3.05 SP9 |  | SWE-54222
2023-03-31 | Nova Tablet/Physician | Vårdplan: När man i Nova lägger till en Utförd åtgärd i en vårdplan så visas ibland inte avsett sökord, utan en vallista mer flertal sökord visas. Presentationen i Cosmic är rätt. | Välj avsett sökord i vallistan eller arbeta i vårdplanen via Cosmic. | Felanmält till Cambio. Åtgärd: Behandlingssökord i en vårdplan behöver ha skriven text, antingen manuellt inlagd text eller förskriven text/standardtext. Behandlingssökord kan inte vara tomma. | R8.3.05 SP9 |  | SWE-53925
2023-04-28 | Journal/Registrera koder | Sporadiskt fel med att hjälpdialogen är tom vid val av skadekod som kräver yttre orsakskod. Även sporadiska fel med att signera anteckning samt att DRG-gruppera/registrera koder i samband med detta. | Starta om Cosmic. | Felanmält till Cambio | R8.3.05 SP9 | Åtgärdat R8.3.05 SP9 | SWE-54266
2023-05-03 | Patientkortet | De personer som tidigare har haft tilltalsnamn manuellt registrerat i Cosmic, och som är ett dubbelnamn (t.ex: Anna Karin) faller bort. | Gå in i patientkortet. Markera båda namnen som ska vara tilltalsnamn. Högerklicka och "sätt som tilltalsnamn". Uppmana användaren att be patienten registrera tilltalsnamn gratis på skatteverkets hemsida. | Felanmält till Cambio | R8.3.05 SP9 | 3.9.0 | SWE-54311
2023-06-03 | Enhetsöversikten | När man avslutar en kontakt i Enhetsöversikten (via högerklick eller via knappen Avsluta kontakt) så läggs patienten tillbaka igen efter ett antal sekunder (när sidan uppdateras) eller när man klickar på filtrera. Sen finns patienten kvar ett antal sekunder, eller tills man klickar filtrera igen. | Vänta en liten stund och uppdatera sidan igen. Det går inte att avsluta kontakten igen. | Felanmält till Cambio | 3.8.3 | Rättat | SWE-54704
2023-06-03 | Nova Tablet | Sporadiska problem med att samtliga journaltabeller på alla patienter under menyvalet Kliniska parametrar är tomma. | Svajpa bort appen > Logga in igen > Journaltabellerna visas. | Felanmält till Cambio. Stängt då problemet inte kan återskapas. | 3.8.3 |  | SWE-54737
2023-09-11 | Anslutningsöversikt | Tar lång tid att uppdatera Anslutningsöversikten. |  | Felanmält till Cambio | 3.8.3 | Rättat | SWE-55463
2023-09-20 | Anmälningsskärm | En del patienter får upp meddelande på anmälningsskärmen att "Registreringen misslyckades…...." och besöket står kvar som Bokat i kassan. Detta trots att bokning är korrekt utförd. | Kontaktregistrering får ske manuellt i kassan. | Felanmält till Cambio | 3.8.3 |  | SWE-55574
2023-11-01 | Diktatlista/Ny anteckning HTML | Om medicinska sekreterare har klickat på Klar att signera och därefter väljer att ändra i anteckningen och klickar på Spara så kommer diktatet tillbaka till Diktat att skriva. | Välj Klar att signera vid ändring av anteckning. | Felanmält till Cambio | 3.8.3 | Förväntat beteende i HTML | SWE-56022
2022-11-28 | Vårdkontaktväljaren | Dubbla vårdkontakter. Vid skapande av Ny vårdkontakt via journal, läkemedelsmodulen eller vid skapa nytt diktat så kan det ibland skapas dubbla vårdkontakter. Det finns vissa beroende på om man har tabbat och/eller använt kortkommando. | Använd muspekaren/musklick vid Ny vårdkontakt för att undvika att få dubbla dialogrutor. Använd ej Piltangent, Tabb eller Enter Vid behov får en av vårdkontakterna makuleras, alternativt Avbryt den ena dialogrutan. | Felanmält till Cambio | R8.3.05 SP5 | Rättas 3.8 | SWE-52438
2024-02-14 | Enhetsöversikten | Går inte uppdatera vyn med F5. | Uppdatera genom att trycka "Filtrera". | Felanmält till Cambio. | 3.9.6 | Förväntat beteende. | SWE-57059
2022-02-11 | Journal | Svårigheter att öppna pdf:er i Cosmic efter uppgraderingen till R8.3 01 | IT Vårdsystem har ändart inställning för hur pdf:er öppnas i Cosmic. Pdf:er öppnas återigen i Adobe Acrobate Reader. | Felanmält till Cambio Tester av dokument från ICCA innan inställningen återställs | R8.3.01 | Rättat 3.9.6 | SWE-48339